## Sheet1
2022年6月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月20日00：00-1：00 | mg/L | 14.155 | 80 | 2.067 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 4.297 | 15 | 24 | 40 | 27 | 50 |  | 20 | 211.27 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月20日1：00-2：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 2.97 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 5.154 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 255.11 | 集中排放
|  | 6月20日2：00-3：00 | mg/L | 15.962 | 80 | 2.967 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 5.181 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 186.8 | 集中排放
|  | 6月20日3：00-4：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 2.92 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 5.272 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 190.59 | 集中排放
|  | 6月20日4：00-5：00 | mg/L | 21.022 | 80 | 2.899 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 5.275 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 171.81 | 集中排放
|  | 6月20日5：00-6：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 2.49 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 4.984 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 170.7 | 集中排放
|  | 6月20日6：00-7：00 | mg/L | 18.95 | 80 | 2.497 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 4.973 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 171.53 | 集中排放
|  | 6月20日7：00-8：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 2.62 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 5.484 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 165.35 | 集中排放
|  | 6月20日8：00-9：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 2.62 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 5.797 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.39 | 集中排放
|  | 6月20日9：00-10：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 2.62 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 5.797 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.25 | 集中排放
|  | 6月20日10：00-11：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 2.62 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 5.797 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.7 | 集中排放
|  | 6月20日11：00-12：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 2.62 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 5.797 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.79 | 集中排放
|  | 6月20日12：00-13：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 2.62 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 5.797 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.75 | 集中排放
|  | 6月20日13：00-14：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 2.62 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 5.797 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.74 | 集中排放
|  | 6月20日14：00-15：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 2.62 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 5.797 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.64 | 集中排放
|  | 6月20日15：00-16：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 2.62 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 5.797 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月20日16：00-17：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 2.62 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 5.797 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月20日17：00-18：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 2.62 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 5.797 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月20日18：00-19：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 2.62 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 5.797 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月20日19：00-20：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 2.62 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 5.797 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月20日20：00-21：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 2.62 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 5.797 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月20日21：00-22：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 2.62 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 5.797 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月20日22：00-23：00 | mg/L | 17.363 | 80 | 2.614 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 5.797 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 118.28 | 集中排放
|  | 6月20日23：00-24：00 | mg/L | 13.3 | 80 | 2.48 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 4.894 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 390.9 | 集中排放