## Sheet1
2022年6月22日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月22日00：00-1：00 | mg/L | 27.768 | 80 | 3.422 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 4.602 | 15 | 24 | 40 | 27 | 50 |  | 20 | 366.48 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月22日1：00-2：00 | mg/L | 22.4 | 80 | 2.86 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 3.457 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 442.52 | 集中排放
|  | 6月22日2：00-3：00 | mg/L | 22.852 | 80 | 2.874 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 3.412 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 396.81 | 集中排放
|  | 6月22日3：00-4：00 | mg/L | 26.1 | 80 | 3.33 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 4.158 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 398.58 | 集中排放
|  | 6月22日4：00-5：00 | mg/L | 25.99 | 80 | 3.324 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 4.186 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 385.38 | 集中排放
|  | 6月22日5：00-6：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 3.13 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 4.451 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 406.99 | 集中排放
|  | 6月22日6：00-7：00 | mg/L | 24.782 | 80 | 3.137 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 4.463 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 364.45 | 集中排放
|  | 6月22日7：00-8：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 3.39 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 4.443 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 251.21 | 集中排放
|  | 6月22日8：00-9：00 | mg/L | 21.948 | 80 | 3.396 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 4.442 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.82 | 集中排放
|  | 6月22日9：00-10：00 | mg/L | 23.8 | 80 | 3.64 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 5.374 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月22日10：00-11：00 | mg/L | 23.8 | 80 | 3.64 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 5.416 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月22日11：00-12：00 | mg/L | 23.8 | 80 | 3.578 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 5.416 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月22日12：00-13：00 | mg/L | 26.607 | 80 | 2.63 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 5.203 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月22日13：00-14：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 2.63 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 5.15 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月22日14：00-15：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 2.63 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 5.15 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月22日15：00-16：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 2.63 | 10 | 8.11 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 5.15 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月22日16：00-17：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 2.63 | 10 | 8.14 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 5.15 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月22日17：00-18：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 2.63 | 10 | 8.12 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 5.15 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月22日18：00-19：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 2.63 | 10 | 8.16 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 5.15 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月22日19：00-20：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 2.63 | 10 | 8.12 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 5.15 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月22日20：00-21：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 2.63 | 10 | 8.1 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 5.15 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月22日21：00-22：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 2.63 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 5.15 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月22日22：00-23：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 2.63 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 5.15 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.32 | 集中排放
|  | 6月22日23：00-24：00 | mg/L | 26.7 | 80 | 2.63 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 5.15 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 359.58 | 集中排放