## Sheet1
2022年6月28日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月28日00：00-1：00 | mg/L | 20.153 | 80 | 2.248 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.245 | 0.5 | 4.251 | 15 | 24 | 40 | 27 | 50 |  | 20 | 392.86 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月28日1：00-2：00 | mg/L | 14.5 | 80 | 2.15 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.253 | 0.5 | 3.106 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 394.87 | 集中排放
|  | 6月28日2：00-3：00 | mg/L | 14.677 | 80 | 2.108 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.254 | 0.5 | 3.037 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 359.34 | 集中排放
|  | 6月28日3：00-4：00 | mg/L | 16.4 | 80 | 2.01 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.266 | 0.5 | 4.338 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 367.7 | 集中排放
|  | 6月28日4：00-5：00 | mg/L | 16.458 | 80 | 1.957 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.267 | 0.5 | 4.412 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 350.96 | 集中排放
|  | 6月28日5：00-6：00 | mg/L | 17 | 80 | 1.83 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.277 | 0.5 | 3.947 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 401.22 | 集中排放
|  | 6月28日6：00-7：00 | mg/L | 17.175 | 80 | 1.765 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.278 | 0.5 | 3.917 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 367.34 | 集中排放
|  | 6月28日7：00-8：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 1.61 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.288 | 0.5 | 4.423 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 359.4 | 集中排放
|  | 6月28日8：00-9：00 | mg/L | 18.609 | 80 | 1.566 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.288 | 0.5 | 4.783 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 286.22 | 集中排放
|  | 6月28日9：00-10：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.46 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 8.989 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 19.01 | 集中排放
|  | 6月28日10：00-11：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.46 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 9.263 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月28日11：00-12：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.46 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 9.263 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月28日12：00-13：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.46 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 9.263 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月28日13：00-14：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.46 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 9.263 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月28日14：00-15：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.46 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 9.263 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月28日15：00-16：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.46 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 9.263 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月28日16：00-17：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.46 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 9.263 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月28日17：00-18：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.46 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 9.263 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月28日18：00-19：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.46 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 9.263 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月28日19：00-20：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.46 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 9.263 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月28日20：00-21：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.46 | 10 | 8.08 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 9.263 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月28日21：00-22：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.46 | 10 | 8.11 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 9.263 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月28日22：00-23：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.46 | 10 | 8.12 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 9.263 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 6月28日23：00-24：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 1.46 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.289 | 0.5 | 9.263 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 324.99 | 集中排放