## Sheet1
2022年7月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月4日00：00-1：00 | mg/L | 12.535 | 80 | 1.41 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.31 | 15 | 23 | 40 | 26 | 50 |  | 20 | 365.57 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月4日1：00-2：00 | mg/L | 13.9 | 80 | 1.41 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 4.354 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 444.75 | 集中排放
|  | 7月4日2：00-3：00 | mg/L | 13.564 | 80 | 1.788 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 4.879 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 379.01 | 集中排放
|  | 7月4日3：00-4：00 | mg/L | 10 | 80 | 3.03 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 3.455 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 382.01 | 集中排放
|  | 7月4日4：00-5：00 | mg/L | 10.226 | 80 | 2.442 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.232 | 0.5 | 3.353 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 386.96 | 集中排放
|  | 7月4日5：00-6：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.51 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.797 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 459.58 | 集中排放
|  | 7月4日6：00-7：00 | mg/L | 12.672 | 80 | 0.575 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 402.12 | 集中排放
|  | 7月4日7：00-8：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.79 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 1.388 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 412 | 集中排放
|  | 7月4日8：00-9：00 | mg/L | 11.408 | 80 | 0.815 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.365 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 403.58 | 集中排放
|  | 7月4日9：00-10：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.9 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.679 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 165.24 | 集中排放
|  | 7月4日10：00-11：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.9 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.703 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.66 | 集中排放
|  | 7月4日11：00-12：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.9 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.703 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.43 | 集中排放
|  | 7月4日12：00-13：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.9 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.703 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.18 | 集中排放
|  | 7月4日13：00-14：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.9 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.703 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.82 | 集中排放
|  | 7月4日14：00-15：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.9 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.703 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.25 | 集中排放
|  | 7月4日15：00-16：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.9 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.703 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.17 | 集中排放
|  | 7月4日16：00-17：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.9 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.703 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.88 | 集中排放
|  | 7月4日17：00-18：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.9 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.703 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.71 | 集中排放
|  | 7月4日18：00-19：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.9 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.703 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.49 | 集中排放
|  | 7月4日19：00-20：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.9 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.703 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.08 | 集中排放
|  | 7月4日20：00-21：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.9 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.703 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.66 | 集中排放
|  | 7月4日21：00-22：00 | mg/L | 11.5 | 80 | 0.9 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.703 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 378.53 | 集中排放
|  | 7月4日22：00-23：00 | mg/L | 11.493 | 80 | 1.129 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.703 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 368.54 | 集中排放
|  | 7月4日23：00-24：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 1.97 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 1.388 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 440.62 | 集中排放