## Sheet1
2022年7月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月26日00：00-1：00 | mg/L | 17.513 | 80 | 0.743 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 2.315 | 15 | 23 | 40 | 26 | 50 |  | 20 | 351.72 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月26日1：00-2：00 | mg/L | 22 | 80 | 0.65 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.257 | 0.5 | 3.193 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 422.83 | 集中排放
|  | 7月26日2：00-3：00 | mg/L | 22 | 80 | 0.682 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.256 | 0.5 | 3.344 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 374.1 | 集中排放
|  | 7月26日3：00-4：00 | mg/L | 13.792 | 80 | 0.79 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 3.093 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 424.29 | 集中排放
|  | 7月26日4：00-5：00 | mg/L | 13.712 | 80 | 0.799 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 3.053 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 398.14 | 集中排放
|  | 7月26日5：00-6：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.83 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.236 | 0.5 | 2.979 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 419.44 | 集中排放
|  | 7月26日6：00-7：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.81 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.234 | 0.5 | 2.967 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 404.28 | 集中排放
|  | 7月26日7：00-8：00 | mg/L | 11.889 | 80 | 0.74 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.88 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 391.16 | 集中排放
|  | 7月26日8：00-9：00 | mg/L | 11.8 | 80 | 0.695 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 1.696 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 403.15 | 集中排放
|  | 7月26日9：00-10：00 | mg/L | 17.892 | 80 | 0.54 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 3.24 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 387.52 | 集中排放
|  | 7月26日10：00-11：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.54 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 3.498 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.13 | 集中排放
|  | 7月26日11：00-12：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.54 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 3.498 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日12：00-13：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.54 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 3.498 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日13：00-14：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.54 | 10 | 8.13 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 3.498 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日14：00-15：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.54 | 10 | 8.19 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 3.498 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日15：00-16：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.54 | 10 | 8.24 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 3.498 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日16：00-17：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.54 | 10 | 8.26 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 3.498 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日17：00-18：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.54 | 10 | 8.27 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 3.498 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日18：00-19：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.54 | 10 | 8.29 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 3.498 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日19：00-20：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.54 | 10 | 8.3 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 3.498 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日20：00-21：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.54 | 10 | 8.31 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 3.498 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日21：00-22：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.54 | 10 | 8.34 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 3.498 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 7月26日22：00-23：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.54 | 10 | 8.35 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 3.498 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.03 | 集中排放
|  | 7月26日23：00-24：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.54 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 3.498 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 272.48 | 集中排放