## Sheet1
2022年8月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月5日00：00-1：00 | mg/L | 11.3 | 80 | 0.534 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 4.364 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 366.33 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月5日1：00-2：00 | mg/L | 14.504 | 80 | 0.71 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 4.369 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 408.7 | 集中排放
|  | 8月5日2：00-3：00 | mg/L | 14.6 | 80 | 0.704 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 4.37 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 375.93 | 集中排放
|  | 8月5日3：00-4：00 | mg/L | 17.099 | 80 | 0.66 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.275 | 0.5 | 5.882 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 389.97 | 集中排放
|  | 8月5日4：00-5：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.675 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.277 | 0.5 | 6.188 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 367.47 | 集中排放
|  | 8月5日5：00-6：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.79 | 10 | 8.15 | 6-9 | 0.233 | 0.5 | 6.485 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 402.9 | 集中排放
|  | 8月5日6：00-7：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.788 | 10 | 8.25 | 6-9 | 0.231 | 0.5 | 6.545 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 362.7 | 集中排放
|  | 8月5日7：00-8：00 | mg/L | 21.873 | 80 | 0.77 | 10 | 8.3 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 4.038 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 393.03 | 集中排放
|  | 8月5日8：00-9：00 | mg/L | 22 | 80 | 0.763 | 10 | 8.09 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 3.537 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 294.13 | 集中排放
|  | 8月5日9：00-10：00 | mg/L | 22.289 | 80 | 0.71 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.248 | 0.5 | 3.494 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.03 | 集中排放
|  | 8月5日10：00-11：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 0.71 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 3.485 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.29 | 集中排放
|  | 8月5日11：00-12：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 0.71 | 10 | 8.03 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 3.485 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.21 | 集中排放
|  | 8月5日12：00-13：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 0.71 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 3.485 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.38 | 集中排放
|  | 8月5日13：00-14：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 0.71 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 3.485 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.74 | 集中排放
|  | 8月5日14：00-15：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 0.71 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 3.485 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.82 | 集中排放
|  | 8月5日15：00-16：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 0.71 | 10 | 8.07 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 3.485 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月5日16：00-17：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 0.71 | 10 | 8.11 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 3.485 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.1 | 集中排放
|  | 8月5日17：00-18：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 0.71 | 10 | 8.11 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 3.485 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.07 | 集中排放
|  | 8月5日18：00-19：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 0.71 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 3.485 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.15 | 集中排放
|  | 8月5日19：00-20：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 0.71 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 3.485 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.62 | 集中排放
|  | 8月5日20：00-21：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 0.71 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 3.485 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.73 | 集中排放
|  | 8月5日21：00-22：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 0.71 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 3.485 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.6 | 集中排放
|  | 8月5日22：00-23：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 0.903 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 3.485 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 127.02 | 集中排放
|  | 8月5日23：00-24：00 | mg/L | 14.63 | 80 | 2.64 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.249 | 0.5 | 3.672 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 395.34 | 集中排放