## Sheet1
2022年8月10日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月10日00：00-1：00 | mg/L | 25.235 | 80 | 2.383 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 4.095 | 15 | 22 | 40 | 24 | 50 |  | 20 | 359.27 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月10日1：00-2：00 | mg/L | 12.9 | 80 | 0.68 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 1.236 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 410.33 | 集中排放
|  | 8月10日2：00-3：00 | mg/L | 12.483 | 80 | 0.698 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 1.359 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 357.73 | 集中排放
|  | 8月10日3：00-4：00 | mg/L | 11.9 | 80 | 0.71 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 1.687 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 380.22 | 集中排放
|  | 8月10日4：00-5：00 | mg/L | 11.692 | 80 | 0.68 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 1.755 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 390.68 | 集中排放
|  | 8月10日5：00-6：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 0.66 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.226 | 0.5 | 1.932 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 412.47 | 集中排放
|  | 8月10日6：00-7：00 | mg/L | 11.029 | 80 | 0.631 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.228 | 0.5 | 1.932 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 348.42 | 集中排放
|  | 8月10日7：00-8：00 | mg/L | 10.5 | 80 | 0.61 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.231 | 0.5 | 1.731 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 395.94 | 集中排放
|  | 8月10日8：00-9：00 | mg/L | 11.414 | 80 | 0.704 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.234 | 0.5 | 1.647 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 394.52 | 集中排放
|  | 8月10日9：00-10：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.77 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 330.39 | 集中排放
|  | 8月10日10：00-11：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.77 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.19 | 集中排放
|  | 8月10日11：00-12：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.77 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月10日12：00-13：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.77 | 10 | 8 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月10日13：00-14：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.77 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.59 | 集中排放
|  | 8月10日14：00-15：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.77 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.15 | 集中排放
|  | 8月10日15：00-16：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.77 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.83 | 集中排放
|  | 8月10日16：00-17：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.77 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.44 | 集中排放
|  | 8月10日17：00-18：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.77 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.22 | 集中排放
|  | 8月10日18：00-19：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.77 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.16 | 集中排放
|  | 8月10日19：00-20：00 | mg/L | 12.7 | 80 | 0.77 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 1.491 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 4.11 | 集中排放
|  | 8月10日20：00-21：00 | mg/L | 12.659 | 80 | 0.758 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.244 | 0.5 | 1.503 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 298.41 | 集中排放
|  | 8月10日21：00-22：00 | mg/L | 12.6 | 80 | 0.75 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 1.537 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 372.94 | 集中排放
|  | 8月10日22：00-23：00 | mg/L | 13.347 | 80 | 0.703 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.252 | 0.5 | 1.562 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 362.72 | 集中排放
|  | 8月10日23：00-24：00 | mg/L | 14.4 | 80 | 0.67 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.254 | 0.5 | 1.627 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 410.69 | 集中排放