## Sheet1
2022年8月12日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月12日00：00-1：00 | mg/L | 11.179 | 80 | 0.727 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 1.742 | 15 | 23 | 40 | 25 | 50 |  | 20 | 389.68 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月12日1：00-2：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 0.83 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.397 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 419.49 | 集中排放
|  | 8月12日2：00-3：00 | mg/L | 11.229 | 80 | 0.794 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.452 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 362.07 | 集中排放
|  | 8月12日3：00-4：00 | mg/L | 12.5 | 80 | 0.77 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 1.596 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 373.74 | 集中排放
|  | 8月12日4：00-5：00 | mg/L | 12.288 | 80 | 0.842 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.287 | 0.5 | 2.286 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 378.65 | 集中排放
|  | 8月12日5：00-6：00 | mg/L | 12 | 80 | 0.89 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.483 | 0.5 | 4.169 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 393.72 | 集中排放
|  | 8月12日6：00-7：00 | mg/L | 11.495 | 80 | 0.878 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.345 | 0.5 | 3.574 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 348.59 | 集中排放
|  | 8月12日7：00-8：00 | mg/L | 10.8 | 80 | 0.87 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.984 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 401.71 | 集中排放
|  | 8月12日8：00-9：00 | mg/L | 11.644 | 80 | 0.858 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 1.801 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 354.81 | 集中排放
|  | 8月12日9：00-10：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.322 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 131.86 | 集中排放
|  | 8月12日10：00-11：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.322 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月12日11：00-12：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.97 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.322 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.33 | 集中排放
|  | 8月12日12：00-13：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.322 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.64 | 集中排放
|  | 8月12日13：00-14：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.322 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.43 | 集中排放
|  | 8月12日14：00-15：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.322 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.38 | 集中排放
|  | 8月12日15：00-16：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.322 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.01 | 集中排放
|  | 8月12日16：00-17：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.322 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.92 | 集中排放
|  | 8月12日17：00-18：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.322 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.09 | 集中排放
|  | 8月12日18：00-19：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.322 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 4.06 | 集中排放
|  | 8月12日19：00-20：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.322 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.18 | 集中排放
|  | 8月12日20：00-21：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.322 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.21 | 集中排放
|  | 8月12日21：00-22：00 | mg/L | 12.8 | 80 | 0.85 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.322 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 162.22 | 集中排放
|  | 8月12日22：00-23：00 | mg/L | 13.684 | 80 | 0.874 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.289 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 347.89 | 集中排放
|  | 8月12日23：00-24：00 | mg/L | 14.9 | 80 | 0.89 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.202 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 353.29 | 集中排放