## Sheet1
2022年9月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月8日00：00-1：00 | mg/L | 15.022 | 80 | 2.53 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 7.07 | 15 | 23 | 40 | 26 | 50 |  | 20 | 147.59 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月8日1：00-2：00 | mg/L | 12.4 | 80 | 2.82 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 5.39 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 153.45 | 集中排放
|  | 9月8日2：00-3：00 | mg/L | 12.058 | 80 | 2.356 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 5.455 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 148.16 | 集中排放
|  | 9月8日3：00-4：00 | mg/L | 11.4 | 80 | 1.86 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 5.702 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 153.38 | 集中排放
|  | 9月8日4：00-5：00 | mg/L | 11.469 | 80 | 1.277 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 5.265 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 168.06 | 集中排放
|  | 9月8日5：00-6：00 | mg/L | 11.6 | 80 | 0.65 | 10 | 8.01 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 3.564 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 180.4 | 集中排放
|  | 9月8日6：00-7：00 | mg/L | 11.118 | 80 | 0.939 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 3.246 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 150 | 集中排放
|  | 9月8日7：00-8：00 | mg/L | 10.2 | 80 | 1.25 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 2.016 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.47 | 集中排放
|  | 9月8日8：00-9：00 | mg/L | 10.234 | 80 | 1.865 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 2.256 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 167 | 集中排放
|  | 9月8日9：00-10：00 | mg/L | 10.3 | 80 | 2.53 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 3.203 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 136.31 | 集中排放
|  | 9月8日10：00-11：00 | mg/L | 12.482 | 80 | 2.788 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 4.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 142.56 | 集中排放
|  | 9月8日11：00-12：00 | mg/L | 16.9 | 80 | 3.07 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 7.222 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 134.51 | 集中排放
|  | 9月8日12：00-13：00 | mg/L | 16.866 | 80 | 3.132 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 7.302 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 150.14 | 集中排放
|  | 9月8日13：00-14：00 | mg/L | 16.8 | 80 | 3.2 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 7.61 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 147.44 | 集中排放
|  | 9月8日14：00-15：00 | mg/L | 17.096 | 80 | 2.965 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 7.618 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 153.27 | 集中排放
|  | 9月8日15：00-16：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 2.71 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 7.65 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 141.41 | 集中排放
|  | 9月8日16：00-17：00 | mg/L | 17.224 | 80 | 2.681 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 7.635 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 141.26 | 集中排放
|  | 9月8日17：00-18：00 | mg/L | 16.3 | 80 | 2.65 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 7.577 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 127.81 | 集中排放
|  | 9月8日18：00-19：00 | mg/L | 15.924 | 80 | 2.822 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 7.403 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 139.34 | 集中排放
|  | 9月8日19：00-20：00 | mg/L | 15.2 | 80 | 3.01 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 6.711 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 144.63 | 集中排放
|  | 9月8日20：00-21：00 | mg/L | 15.334 | 80 | 2.626 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 6.864 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 153.42 | 集中排放
|  | 9月8日21：00-22：00 | mg/L | 15.6 | 80 | 2.2 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 7.441 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 156.07 | 集中排放
|  | 9月8日22：00-23：00 | mg/L | 14.793 | 80 | 1.684 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 6.944 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 159.36 | 集中排放
|  | 9月8日23：00-24：00 | mg/L | 13.2 | 80 | 1.11 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 4.958 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 167.56 | 集中排放