## Sheet1
2022年9月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月11日00：00-1：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.63 | 10 | 8.11 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.204 | 15 | 23 | 40 | 26 | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月11日1：00-2：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.63 | 10 | 8.27 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.204 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月11日2：00-3：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.63 | 10 | 8.4 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.204 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月11日3：00-4：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.63 | 10 | 8.44 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.204 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月11日4：00-5：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.63 | 10 | 8.5 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.204 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月11日5：00-6：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.63 | 10 | 8.48 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.204 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月11日6：00-7：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.63 | 10 | 8.46 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.204 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月11日7：00-8：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.63 | 10 | 8.47 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.204 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月11日8：00-9：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.63 | 10 | 8.49 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.204 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月11日9：00-10：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.63 | 10 | 8.49 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.204 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月11日10：00-11：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.63 | 10 | 8.44 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.204 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月11日11：00-12：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.63 | 10 | 8.28 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.204 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月11日12：00-13：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.63 | 10 | 8.6 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.204 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月11日13：00-14：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.63 | 10 | 8.53 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.204 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月11日14：00-15：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.63 | 10 | 8.02 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.204 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月11日15：00-16：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.63 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 2.204 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 117.09 | 集中排放
|  | 9月11日16：00-17：00 | mg/L | 21.537 | 80 | 1.869 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 2.448 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 179.61 | 集中排放
|  | 9月11日17：00-18：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 3.4 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.298 | 0.5 | 3.568 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 172.81 | 集中排放
|  | 9月11日18：00-19：00 | mg/L | 21.627 | 80 | 3.449 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.281 | 0.5 | 4.202 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 168.87 | 集中排放
|  | 9月11日19：00-20：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 3.51 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.247 | 0.5 | 7.024 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 181.5 | 集中排放
|  | 9月11日20：00-21：00 | mg/L | 21.847 | 80 | 3.174 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 7.021 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 319.79 | 集中排放
|  | 9月11日21：00-22：00 | mg/L | 22.9 | 80 | 2.75 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 7.005 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 197.59 | 集中排放
|  | 9月11日22：00-23：00 | mg/L | 22.251 | 80 | 1.891 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 6.665 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 140.44 | 集中排放
|  | 9月11日23：00-24：00 | mg/L | 21 | 80 | 0.8 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 5.18 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 136.19 | 集中排放