## Sheet1
2022年11月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 11月25日00：00-1：00 | mg/L | 24.177 | 80 | 1.118 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 4.347 | 15 | 22 | 40 | 24 | 50 |  | 20 | 87.13 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 11月25日1：00-2：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 1.52 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 4.347 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.88 | 集中排放
|  | 11月25日2：00-3：00 | mg/L | 21.76 | 80 | 1.495 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 4.347 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.87 | 集中排放
|  | 11月25日3：00-4：00 | mg/L | 20.7 | 80 | 1.39 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 4.347 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.21 | 集中排放
|  | 11月25日4：00-5：00 | mg/L | 21.14 | 80 | 1.374 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 4.347 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88.81 | 集中排放
|  | 11月25日5：00-6：00 | mg/L | 24.3 | 80 | 1.31 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 4.347 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.32 | 集中排放
|  | 11月25日6：00-7：00 | mg/L | 23.912 | 80 | 1.31 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 4.347 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.59 | 集中排放
|  | 11月25日7：00-8：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 1.31 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 4.347 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.8 | 集中排放
|  | 11月25日8：00-9：00 | mg/L | 21.482 | 80 | 1.31 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 4.347 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.21 | 集中排放
|  | 11月25日9：00-10：00 | mg/L | 22.9 | 80 | 1.31 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 4.347 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.44 | 集中排放
|  | 11月25日10：00-11：00 | mg/L | 22.9 | 80 | 1.31 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 4.347 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.96 | 集中排放
|  | 11月25日11：00-12：00 | mg/L | 22.9 | 80 | 1.31 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 4.347 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83.49 | 集中排放
|  | 11月25日12：00-13：00 | mg/L | 22.767 | 80 | 1.359 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 4.347 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92.83 | 集中排放
|  | 11月25日13：00-14：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.57 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 2.074 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.9 | 集中排放
|  | 11月25日14：00-15：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.476 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.965 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83.79 | 集中排放
|  | 11月25日15：00-16：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.07 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 1.493 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.57 | 集中排放
|  | 11月25日16：00-17：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.038 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 1.472 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.85 | 集中排放
|  | 11月25日17：00-18：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 0.9 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.818 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.5 | 集中排放
|  | 11月25日18：00-19：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 0.879 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.832 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.44 | 集中排放
|  | 11月25日19：00-20：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 0.79 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 1.367 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.74 | 集中排放
|  | 11月25日20：00-21：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 0.884 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 1.35 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.5 | 集中排放
|  | 11月25日21：00-22：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.3 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 1.783 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.02 | 集中排放
|  | 11月25日22：00-23：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.289 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 1.799 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.96 | 集中排放
|  | 11月25日23：00-24：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 1.24 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.515 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.93 | 集中排放