## Sheet1
2023年3月13日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月13日00：00-1：00 | mg/L | 20.19 | 80 | 3.166 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 3.358 | 15 | 22 | 40 | 25 | 50 |  | 20 | 46.86 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月13日1：00-2：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 3.27 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 4.245 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.59 | 集中排放
|  | 3月13日2：00-3：00 | mg/L | 22.737 | 80 | 3.313 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 4.251 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.76 | 集中排放
|  | 3月13日3：00-4：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 3.41 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 4.529 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 34.79 | 集中排放
|  | 3月13日4：00-5：00 | mg/L | 25.282 | 80 | 3.438 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 4.531 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.54 | 集中排放
|  | 3月13日5：00-6：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 3.5 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 4.636 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 36.48 | 集中排放
|  | 3月13日6：00-7：00 | mg/L | 24.742 | 80 | 3.454 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 4.631 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.76 | 集中排放
|  | 3月13日7：00-8：00 | mg/L | 24.5 | 80 | 3.35 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 4.364 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.68 | 集中排放
|  | 3月13日8：00-9：00 | mg/L | 25.311 | 80 | 3.353 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 4.366 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 43.21 | 集中排放
|  | 3月13日9：00-10：00 | mg/L | 28.7 | 80 | 3.36 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 4.49 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 28.81 | 集中排放
|  | 3月13日10：00-11：00 | mg/L | 28.757 | 80 | 3.317 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 4.485 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 41.69 | 集中排放
|  | 3月13日11：00-12：00 | mg/L | 29 | 80 | 3.22 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 4.17 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.37 | 集中排放
|  | 3月13日12：00-13：00 | mg/L | 28.372 | 80 | 3.354 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 4.168 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.02 | 集中排放
|  | 3月13日13：00-14：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 3.66 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.976 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.78 | 集中排放
|  | 3月13日14：00-15：00 | mg/L | 25.847 | 80 | 3.714 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 3.982 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.56 | 集中排放
|  | 3月13日15：00-16：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 3.84 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 4.545 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32.78 | 集中排放
|  | 3月13日16：00-17：00 | mg/L | 26.481 | 80 | 3.834 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 4.555 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.49 | 集中排放
|  | 3月13日17：00-18：00 | mg/L | 26.4 | 80 | 3.82 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 5.154 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.05 | 集中排放
|  | 3月13日18：00-19：00 | mg/L | 26.606 | 80 | 3.886 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 5.15 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.26 | 集中排放
|  | 3月13日19：00-20：00 | mg/L | 27.5 | 80 | 4.04 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 4.872 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.36 | 集中排放
|  | 3月13日20：00-21：00 | mg/L | 27.233 | 80 | 3.962 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 4.88 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.16 | 集中排放
|  | 3月13日21：00-22：00 | mg/L | 26.1 | 80 | 3.78 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 5.412 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 41.21 | 集中排放
|  | 3月13日22：00-23：00 | mg/L | 25.826 | 80 | 3.852 | 10 | 8 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 5.401 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.63 | 集中排放
|  | 3月13日23：00-24：00 | mg/L | 24.7 | 80 | 4.02 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 4.742 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 41.22 | 集中排放