## Sheet1
2023年3月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月19日00：00-1：00 | mg/L | 29.075 | 80 | 1.338 | 10 | 8.43 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 7.701 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 54.75 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月19日1：00-2：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 1.98 | 10 | 8.46 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.984 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.29 | 集中排放
|  | 3月19日2：00-3：00 | mg/L | 18.391 | 80 | 2.157 | 10 | 8.4 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.984 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.87 | 集中排放
|  | 3月19日3：00-4：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 2.7 | 10 | 8.42 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 3.126 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.24 | 集中排放
|  | 3月19日4：00-5：00 | mg/L | 19.09 | 80 | 2.826 | 10 | 8.33 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 3.128 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.76 | 集中排放
|  | 3月19日5：00-6：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 3.22 | 10 | 8.28 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 4.44 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.24 | 集中排放
|  | 3月19日6：00-7：00 | mg/L | 18.494 | 80 | 3.033 | 10 | 8.23 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 4.44 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.51 | 集中排放
|  | 3月19日7：00-8：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 2.44 | 10 | 8.25 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 4.503 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 34.24 | 集中排放
|  | 3月19日8：00-9：00 | mg/L | 20.512 | 80 | 2.421 | 10 | 8.21 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 4.504 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.95 | 集中排放
|  | 3月19日9：00-10：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 2.36 | 10 | 8.24 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 3.487 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.76 | 集中排放
|  | 3月19日10：00-11：00 | mg/L | 21.244 | 80 | 2.545 | 10 | 8.28 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 3.481 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.83 | 集中排放
|  | 3月19日11：00-12：00 | mg/L | 20 | 80 | 3.13 | 10 | 8.35 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 3.283 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.9 | 集中排放
|  | 3月19日12：00-13：00 | mg/L | 19.695 | 80 | 3.329 | 10 | 8.36 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 3.282 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83.74 | 集中排放
|  | 3月19日13：00-14：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 3.96 | 10 | 8.39 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 4.552 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.58 | 集中排放
|  | 3月19日14：00-15：00 | mg/L | 21.075 | 80 | 3.922 | 10 | 8.36 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 4.556 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.25 | 集中排放
|  | 3月19日15：00-16：00 | mg/L | 34.5 | 80 | 3.8 | 10 | 8.39 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 7.752 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.55 | 集中排放
|  | 3月19日16：00-17：00 | mg/L | 33.423 | 80 | 3.549 | 10 | 8.38 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 7.779 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.15 | 集中排放
|  | 3月19日17：00-18：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 2.75 | 10 | 8.4 | 6-9 | 0.189 | 0.5 | 6.983 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.72 | 集中排放
|  | 3月19日18：00-19：00 | mg/L | 27.085 | 80 | 2.843 | 10 | 8.42 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 6.975 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 20.19 | 集中排放
|  | 3月19日19：00-20：00 | mg/L | 20.7 | 80 | 3.14 | 10 | 8.42 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 4.7 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.65 | 集中排放
|  | 3月19日20：00-21：00 | mg/L | 21.811 | 80 | 3.159 | 10 | 8.36 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 4.687 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.29 | 集中排放
|  | 3月19日21：00-22：00 | mg/L | 26.9 | 80 | 3.22 | 10 | 8.39 | 6-9 | 0.251 | 0.5 | 5.99 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.5 | 集中排放
|  | 3月19日22：00-23：00 | mg/L | 26.112 | 80 | 3.159 | 10 | 8.36 | 6-9 | 0.242 | 0.5 | 5.995 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.81 | 集中排放
|  | 3月19日23：00-24：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 2.96 | 10 | 8.38 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 5.058 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.61 | 集中排放