## Sheet1
2023年3月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 3月25日00：00-1：00 | mg/L | 19.268 | 80 | 0.941 | 10 | 7 | 6-9 | 0.312 | 0.5 | 1.906 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 61.28 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 3月25日1：00-2：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.62 | 10 | 7 | 6-9 | 0.243 | 0.5 | 1.376 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.74 | 集中排放
|  | 3月25日2：00-3：00 | mg/L | 19.115 | 80 | 0.613 | 10 | 7 | 6-9 | 0.239 | 0.5 | 1.365 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.48 | 集中排放
|  | 3月25日3：00-4：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 1.887 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83.19 | 集中排放
|  | 3月25日4：00-5：00 | mg/L | 19.472 | 80 | 0.589 | 10 | 7 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 1.899 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 90.61 | 集中排放
|  | 3月25日5：00-6：00 | mg/L | 21 | 80 | 0.63 | 10 | 7 | 6-9 | 0.232 | 0.5 | 1.438 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.23 | 集中排放
|  | 3月25日6：00-7：00 | mg/L | 20.485 | 80 | 0.623 | 10 | 7 | 6-9 | 0.227 | 0.5 | 1.429 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.18 | 集中排放
|  | 3月25日7：00-8：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.59 | 10 | 7 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.549 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 24.74 | 集中排放
|  | 3月25日8：00-9：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.618 | 10 | 7 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 1.622 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.6 | 集中排放
|  | 3月25日9：00-10：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.75 | 10 | 7 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.973 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.23 | 集中排放
|  | 3月25日10：00-11：00 | mg/L | 18.023 | 80 | 0.738 | 10 | 7 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.979 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.88 | 集中排放
|  | 3月25日11：00-12：00 | mg/L | 21.2 | 80 | 0.68 | 10 | 7 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 1.761 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.48 | 集中排放
|  | 3月25日12：00-13：00 | mg/L | 21.013 | 80 | 0.661 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 1.755 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.79 | 集中排放
|  | 3月25日13：00-14：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.57 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.189 | 0.5 | 1.304 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.83 | 集中排放
|  | 3月25日14：00-15：00 | mg/L | 20.061 | 80 | 0.619 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.191 | 0.5 | 1.294 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.15 | 集中排放
|  | 3月25日15：00-16：00 | mg/L | 20.9 | 80 | 0.85 | 10 | 7 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.803 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 28.25 | 集中排放
|  | 3月25日16：00-17：00 | mg/L | 20.826 | 80 | 0.821 | 10 | 7 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.816 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.97 | 集中排放
|  | 3月25日17：00-18：00 | mg/L | 20.4 | 80 | 0.68 | 10 | 7 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 1.245 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 44.5 | 集中排放
|  | 3月25日18：00-19：00 | mg/L | 20.605 | 80 | 0.689 | 10 | 7 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 1.234 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.05 | 集中排放
|  | 3月25日19：00-20：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 0.73 | 10 | 7 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 1.273 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.61 | 集中排放
|  | 3月25日20：00-21：00 | mg/L | 21.005 | 80 | 0.696 | 10 | 7 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 1.274 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.05 | 集中排放
|  | 3月25日21：00-22：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.53 | 10 | 7 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.251 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.03 | 集中排放
|  | 3月25日22：00-23：00 | mg/L | 17.466 | 80 | 0.562 | 10 | 7 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.25 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.35 | 集中排放
|  | 3月25日23：00-24：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.72 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 1.639 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.69 | 集中排放