## Sheet1
2023年4月18日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月18日00：00-1：00 | mg/L | 35.378 | 80 | 6.745 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.257 | 0.5 | 4.526 | 15 | 22 | 40 | 24 | 50 |  | 20 | 48.97 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月18日1：00-2：00 | mg/L | 56.2 | 80 | 5.07 | 10 | 7.93 | 6-9 | 0.272 | 0.5 | 3.724 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.96 | 集中排放
|  | 4月18日2：00-3：00 | mg/L | 53.442 | 80 | 4.758 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.267 | 0.5 | 3.642 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.2 | 集中排放
|  | 4月18日3：00-4：00 | mg/L | 27 | 80 | 3.65 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 2.317 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 36.89 | 集中排放
|  | 4月18日4：00-5：00 | mg/L | 27.469 | 80 | 4.053 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 2.179 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.39 | 集中排放
|  | 4月18日5：00-6：00 | mg/L | 31.5 | 80 | 5.5 | 10 | 8 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 2.658 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 33.18 | 集中排放
|  | 4月18日6：00-7：00 | mg/L | 33.025 | 80 | 5.801 | 10 | 7.94 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 2.714 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.57 | 集中排放
|  | 4月18日7：00-8：00 | mg/L | 46.5 | 80 | 6.88 | 10 | 7.89 | 6-9 | 0.232 | 0.5 | 3.783 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 22.57 | 集中排放
|  | 4月18日8：00-9：00 | mg/L | 47.46 | 80 | 6.204 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.232 | 0.5 | 3.907 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 34.03 | 集中排放
|  | 4月18日9：00-10：00 | mg/L | 56.1 | 80 | 3.74 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.242 | 0.5 | 4.887 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.12 | 集中排放
|  | 4月18日10：00-11：00 | mg/L | 33.757 | 80 | 6.116 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 5.415 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.94 | 集中排放
|  | 4月18日11：00-12：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 6.71 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 4.744 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.7 | 集中排放
|  | 4月18日12：00-13：00 | mg/L | 23.239 | 80 | 6.229 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 4.25 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.53 | 集中排放
|  | 4月18日13：00-14：00 | mg/L | 36.6 | 80 | 4.46 | 10 | 7.9 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 3.414 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.8 | 集中排放
|  | 4月18日14：00-15：00 | mg/L | 36.015 | 80 | 4.108 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 3.315 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.46 | 集中排放
|  | 4月18日15：00-16：00 | mg/L | 30.5 | 80 | 2.82 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 3.666 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.86 | 集中排放
|  | 4月18日16：00-17：00 | mg/L | 29.267 | 80 | 3.387 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 3.707 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 105.53 | 集中排放
|  | 4月18日17：00-18：00 | mg/L | 18 | 80 | 5.47 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 1.827 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.5 | 集中排放
|  | 4月18日18：00-19：00 | mg/L | 18.713 | 80 | 5.226 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 1.589 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.1 | 集中排放
|  | 4月18日19：00-20：00 | mg/L | 24.5 | 80 | 4.32 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.22 | 0.5 | 3.345 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.52 | 集中排放
|  | 4月18日20：00-21：00 | mg/L | 24.151 | 80 | 4.482 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 3.552 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.09 | 集中排放
|  | 4月18日21：00-22：00 | mg/L | 20.8 | 80 | 5.08 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 2.797 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.6 | 集中排放
|  | 4月18日22：00-23：00 | mg/L | 22.224 | 80 | 5.216 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.182 | 0.5 | 2.707 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.96 | 集中排放
|  | 4月18日23：00-24：00 | mg/L | 36.1 | 80 | 5.73 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.214 | 0.5 | 3.481 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.09 | 集中排放