## Sheet1
2023年4月25日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 4月25日00：00-1：00 | mg/L | 57.71 | 80 | 7.443 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.252 | 0.5 | 5.537 | 15 | 22 | 40 | 25 | 50 |  | 20 | 85.15 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 4月25日1：00-2：00 | mg/L | 73.8 | 80 | 5.03 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.249 | 0.5 | 5.958 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88.25 | 集中排放
|  | 4月25日2：00-3：00 | mg/L | 71.309 | 80 | 4.701 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.247 | 0.5 | 6.021 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.63 | 集中排放
|  | 4月25日3：00-4：00 | mg/L | 43.4 | 80 | 2.71 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 3.103 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.73 | 集中排放
|  | 4月25日4：00-5：00 | mg/L | 43.004 | 80 | 3.287 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 2.66 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.51 | 集中排放
|  | 4月25日5：00-6：00 | mg/L | 38.8 | 80 | 6.78 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 2.35 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.92 | 集中排放
|  | 4月25日6：00-7：00 | mg/L | 41.104 | 80 | 6.912 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 2.301 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.19 | 集中排放
|  | 4月25日7：00-8：00 | mg/L | 67.9 | 80 | 7.72 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.256 | 0.5 | 4.436 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.56 | 集中排放
|  | 4月25日8：00-9：00 | mg/L | 68.632 | 80 | 7.221 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.256 | 0.5 | 6.796 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.07 | 集中排放
|  | 4月25日9：00-10：00 | mg/L | 76.4 | 80 | 4.16 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.278 | 0.5 | 7.424 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.72 | 集中排放
|  | 4月25日10：00-11：00 | mg/L | 73.533 | 80 | 3.686 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.276 | 0.5 | 7.524 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 122.24 | 集中排放
|  | 4月25日11：00-12：00 | mg/L | 42 | 80 | 0.75 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 2.778 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 121.7 | 集中排放
|  | 4月25日12：00-13：00 | mg/L | 41.983 | 80 | 1.095 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 2.065 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88.77 | 集中排放
|  | 4月25日13：00-14：00 | mg/L | 41.8 | 80 | 3.26 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 1.861 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.36 | 集中排放
|  | 4月25日14：00-15：00 | mg/L | 42.854 | 80 | 3.416 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.828 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.53 | 集中排放
|  | 4月25日15：00-16：00 | mg/L | 55.6 | 80 | 4.4 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 3.04 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 122.98 | 集中排放
|  | 4月25日16：00-17：00 | mg/L | 71.287 | 80 | 4.512 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 4.801 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.68 | 集中排放
|  | 4月25日17：00-18：00 | mg/L | 77.5 | 80 | 3.965 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 7.027 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 12.08 | 集中排放
|  | 4月25日18：00-19：00 | mg/L | 74.951 | 80 | 3.265 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 7.199 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.72 | 集中排放
|  | 4月25日19：00-20：00 | mg/L | 45.3 | 80 | 1.52 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 6.178 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.94 | 集中排放
|  | 4月25日20：00-21：00 | mg/L | 42.894 | 80 | 1.858 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 6.045 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.91 | 集中排放
|  | 4月25日21：00-22：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 4.03 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 3.916 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.62 | 集中排放
|  | 4月25日22：00-23：00 | mg/L | 19.083 | 80 | 4.287 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 3.623 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.15 | 集中排放
|  | 4月25日23：00-24：00 | mg/L | 34.6 | 80 | 5.96 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 6.872 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.76 | 集中排放