## Sheet1
2023年5月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月8日00：00-1：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 2.929 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 5.497 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 72.31 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月8日1：00-2：00 | mg/L | 20.796 | 80 | 3.65 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 9.107 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.14 | 集中排放
|  | 5月8日2：00-3：00 | mg/L | 20.8 | 80 | 3.654 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 9.716 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.77 | 集中排放
|  | 5月8日3：00-4：00 | mg/L | 20.7 | 80 | 3.67 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 10.034 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.87 | 集中排放
|  | 5月8日4：00-5：00 | mg/L | 20.7 | 80 | 3.515 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 10.089 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.77 | 集中排放
|  | 5月8日5：00-6：00 | mg/L | 18.612 | 80 | 2.81 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 8.8 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.71 | 集中排放
|  | 5月8日6：00-7：00 | mg/L | 18.588 | 80 | 3.023 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 8.578 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.11 | 集中排放
|  | 5月8日7：00-8：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 4 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 9.967 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.69 | 集中排放
|  | 5月8日8：00-9：00 | mg/L | 17.81 | 80 | 3.927 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 10.201 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.09 | 集中排放
|  | 5月8日9：00-10：00 | mg/L | 25.1 | 80 | 3.59 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 9.426 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.4 | 集中排放
|  | 5月8日10：00-11：00 | mg/L | 25.072 | 80 | 3.225 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 9.292 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.89 | 集中排放
|  | 5月8日11：00-12：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 1.52 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 7.56 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.97 | 集中排放
|  | 5月8日12：00-13：00 | mg/L | 56.861 | 80 | 2.525 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 6.986 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.35 | 集中排放
|  | 5月8日13：00-14：00 | mg/L | 49.281 | 80 | 1.96 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 6.183 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.2 | 集中排放
|  | 5月8日14：00-15：00 | mg/L | 28.204 | 80 | 1.983 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 6.183 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.21 | 集中排放
|  | 5月8日15：00-16：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 2.09 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 5.206 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.16 | 集中排放
|  | 5月8日16：00-17：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 2.125 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 5.028 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.14 | 集中排放
|  | 5月8日17：00-18：00 | mg/L | 19.203 | 80 | 2.29 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 3.923 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 15.5 | 集中排放
|  | 5月8日18：00-19：00 | mg/L | 19.215 | 80 | 2.214 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 3.734 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.95 | 集中排放
|  | 5月8日19：00-20：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 1.85 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 3.412 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.13 | 集中排放
|  | 5月8日20：00-21：00 | mg/L | 21.291 | 80 | 1.843 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 3.355 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.3 | 集中排放
|  | 5月8日21：00-22：00 | mg/L | 20.4 | 80 | 1.81 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 3.345 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.56 | 集中排放
|  | 5月8日22：00-23：00 | mg/L | 20.4 | 80 | 1.878 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 3.343 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.49 | 集中排放
|  | 5月8日23：00-24：00 | mg/L | 18.702 | 80 | 2.2 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 4.059 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.85 | 集中排放