## Sheet1
2023年5月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月23日00：00-1：00 | mg/L | 20.309 | 80 | 2.077 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 4.8 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 58.45 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月23日1：00-2：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 2.09 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 4.429 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.9 | 集中排放
|  | 5月23日2：00-3：00 | mg/L | 19.841 | 80 | 2.233 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 4.626 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.32 | 集中排放
|  | 5月23日3：00-4：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 2.35 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 5.258 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.7 | 集中排放
|  | 5月23日4：00-5：00 | mg/L | 19.907 | 80 | 2.35 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.214 | 0.5 | 5.472 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.85 | 集中排放
|  | 5月23日5：00-6：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 2.35 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.22 | 0.5 | 6.123 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32.15 | 集中排放
|  | 5月23日6：00-7：00 | mg/L | 20.798 | 80 | 2.201 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.22 | 0.5 | 5.89 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 27.92 | 集中排放
|  | 5月23日7：00-8：00 | mg/L | 22.7 | 80 | 2.08 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 5.177 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 10 | 集中排放
|  | 5月23日8：00-9：00 | mg/L | 21.059 | 80 | 1.844 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.218 | 0.5 | 5.108 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.08 | 集中排放
|  | 5月23日9：00-10：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 1.65 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 4.893 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 99.68 | 集中排放
|  | 5月23日10：00-11：00 | mg/L | 18.417 | 80 | 1.41 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.189 | 0.5 | 4.432 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 106.47 | 集中排放
|  | 5月23日11：00-12：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 1.21 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 2.953 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 102.62 | 集中排放
|  | 5月23日12：00-13：00 | mg/L | 17.858 | 80 | 1.801 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 3.757 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.18 | 集中排放
|  | 5月23日13：00-14：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 2.29 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 6.3 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.92 | 集中排放
|  | 5月23日14：00-15：00 | mg/L | 22.305 | 80 | 2.432 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 6.261 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.2 | 集中排放
|  | 5月23日15：00-16：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 2.55 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 6.138 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.95 | 集中排放
|  | 5月23日16：00-17：00 | mg/L | 25.434 | 80 | 2.599 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.189 | 0.5 | 5.959 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88.21 | 集中排放
|  | 5月23日17：00-18：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 2.64 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 5.385 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 17.69 | 集中排放
|  | 5月23日18：00-19：00 | mg/L | 20.967 | 80 | 2.607 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 5.412 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.22 | 集中排放
|  | 5月23日19：00-20：00 | mg/L | 20.4 | 80 | 2.58 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 5.496 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.47 | 集中排放
|  | 5月23日20：00-21：00 | mg/L | 19.407 | 80 | 2.488 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 5.435 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 93.72 | 集中排放
|  | 5月23日21：00-22：00 | mg/L | 18 | 80 | 2.41 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 5.241 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.81 | 集中排放
|  | 5月23日22：00-23：00 | mg/L | 17.581 | 80 | 2.356 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 4.987 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.7 | 集中排放
|  | 5月23日23：00-24：00 | mg/L | 17 | 80 | 2.31 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 4.203 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 29.64 | 集中排放