## Sheet1
2023年5月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月27日00：00-1：00 | mg/L | 24.886 | 80 | 2.446 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 4.222 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 60.88 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月27日1：00-2：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 2.57 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 3.005 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.52 | 集中排放
|  | 5月27日2：00-3：00 | mg/L | 27.639 | 80 | 2.733 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 3.289 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.41 | 集中排放
|  | 5月27日3：00-4：00 | mg/L | 29.3 | 80 | 2.87 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 4.216 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.32 | 集中排放
|  | 5月27日4：00-5：00 | mg/L | 28.492 | 80 | 2.569 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.169 | 0.5 | 4.335 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.98 | 集中排放
|  | 5月27日5：00-6：00 | mg/L | 27.3 | 80 | 2.33 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 4.729 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 36.67 | 集中排放
|  | 5月27日6：00-7：00 | mg/L | 26.535 | 80 | 2.059 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 4.722 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 27.01 | 集中排放
|  | 5月27日7：00-8：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 1.84 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 4.7 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 12.6 | 集中排放
|  | 5月27日8：00-9：00 | mg/L | 23.447 | 80 | 1.602 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 4.354 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.79 | 集中排放
|  | 5月27日9：00-10：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 1.41 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 3.236 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 44.22 | 集中排放
|  | 5月27日10：00-11：00 | mg/L | 20.764 | 80 | 1.643 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 2.985 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.71 | 集中排放
|  | 5月27日11：00-12：00 | mg/L | 21 | 80 | 1.83 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 2.165 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.13 | 集中排放
|  | 5月27日12：00-13：00 | mg/L | 23.09 | 80 | 1.874 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 2.461 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.18 | 集中排放
|  | 5月27日13：00-14：00 | mg/L | 26.1 | 80 | 1.91 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 3.417 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.04 | 集中排放
|  | 5月27日14：00-15：00 | mg/L | 24.228 | 80 | 1.661 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 3.459 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.53 | 集中排放
|  | 5月27日15：00-16：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 1.46 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.244 | 0.5 | 3.599 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.36 | 集中排放
|  | 5月27日16：00-17：00 | mg/L | 20.105 | 80 | 1.334 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.191 | 0.5 | 3.363 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 44.26 | 集中排放
|  | 5月27日17：00-18：00 | mg/L | 18 | 80 | 1.23 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 2.593 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 25.62 | 集中排放
|  | 5月27日18：00-19：00 | mg/L | 18.291 | 80 | 1.384 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 2.357 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.36 | 集中排放
|  | 5月27日19：00-20：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 1.51 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.575 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.26 | 集中排放
|  | 5月27日20：00-21：00 | mg/L | 18.659 | 80 | 1.592 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.855 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.64 | 集中排放
|  | 5月27日21：00-22：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 1.66 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.76 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.85 | 集中排放
|  | 5月27日22：00-23：00 | mg/L | 17.936 | 80 | 1.792 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 3.202 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.35 | 集中排放
|  | 5月27日23：00-24：00 | mg/L | 17 | 80 | 1.9 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 4.63 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 31.44 | 集中排放