## Sheet1
2023年5月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 5月30日00：00-1：00 | mg/L | 24.866 | 80 | 3.305 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 6.957 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 49.57 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 5月30日1：00-2：00 | mg/L | 22.8 | 80 | 3.6 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 5.844 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 37.84 | 集中排放
|  | 5月30日2：00-3：00 | mg/L | 25.192 | 80 | 3.846 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 6.027 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.62 | 集中排放
|  | 5月30日3：00-4：00 | mg/L | 28.8 | 80 | 4.07 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 6.661 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 37.6 | 集中排放
|  | 5月30日4：00-5：00 | mg/L | 31.578 | 80 | 3.561 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 7.343 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.76 | 集中排放
|  | 5月30日5：00-6：00 | mg/L | 35.8 | 80 | 3.1 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 9.657 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.61 | 集中排放
|  | 5月30日6：00-7：00 | mg/L | 32.162 | 80 | 2.52 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 8.871 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 34.59 | 集中排放
|  | 5月30日7：00-8：00 | mg/L | 26.8 | 80 | 1.99 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 6.178 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 9.82 | 集中排放
|  | 5月30日8：00-9：00 | mg/L | 22.893 | 80 | 1.901 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 5.603 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.84 | 集中排放
|  | 5月30日9：00-10：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 1.82 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 3.639 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.94 | 集中排放
|  | 5月30日10：00-11：00 | mg/L | 18.932 | 80 | 2.24 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 3.511 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.14 | 集中排放
|  | 5月30日11：00-12：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 2.63 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 3.067 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.25 | 集中排放
|  | 5月30日12：00-13：00 | mg/L | 24.79 | 80 | 2.692 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 3.751 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.33 | 集中排放
|  | 5月30日13：00-14：00 | mg/L | 29.9 | 80 | 2.75 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 6.127 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.2 | 集中排放
|  | 5月30日14：00-15：00 | mg/L | 28.208 | 80 | 2.734 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 5.965 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.65 | 集中排放
|  | 5月30日15：00-16：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 2.72 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 5.403 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.74 | 集中排放
|  | 5月30日16：00-17：00 | mg/L | 26.233 | 80 | 2.601 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 5.522 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.26 | 集中排放
|  | 5月30日17：00-18：00 | mg/L | 27 | 80 | 2.49 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 5.934 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.71 | 集中排放
|  | 5月30日18：00-19：00 | mg/L | 25.418 | 80 | 2.449 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 5.736 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.66 | 集中排放
|  | 5月30日19：00-20：00 | mg/L | 23.1 | 80 | 2.41 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 5.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.05 | 集中排放
|  | 5月30日20：00-21：00 | mg/L | 23.06 | 80 | 2.286 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 4.833 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86 | 集中排放
|  | 5月30日21：00-22：00 | mg/L | 23 | 80 | 2.17 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 4.185 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.47 | 集中排放
|  | 5月30日22：00-23：00 | mg/L | 22.96 | 80 | 2.113 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.994 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.31 | 集中排放
|  | 5月30日23：00-24：00 | mg/L | 22.9 | 80 | 2.06 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 3.36 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 31.97 | 集中排放