## Sheet1
2023年6月11日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月11日00：00-1：00 | mg/L | 22.993 | 80 | 1.41 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 7.929 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 63.07 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月11日1：00-2：00 | mg/L | 27.1 | 80 | 1.41 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 8.174 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.62 | 集中排放
|  | 6月11日2：00-3：00 | mg/L | 25.875 | 80 | 1.41 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 7.986 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.13 | 集中排放
|  | 6月11日3：00-4：00 | mg/L | 23.6 | 80 | 1.41 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 7.186 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.46 | 集中排放
|  | 6月11日4：00-5：00 | mg/L | 23.421 | 80 | 1.41 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 7.131 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 90.35 | 集中排放
|  | 6月11日5：00-6：00 | mg/L | 23.1 | 80 | 1.41 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 6.883 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.59 | 集中排放
|  | 6月11日6：00-7：00 | mg/L | 23.211 | 80 | 1.41 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 6.894 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.37 | 集中排放
|  | 6月11日7：00-8：00 | mg/L | 23.4 | 80 | 1.41 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 6.941 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.24 | 集中排放
|  | 6月11日8：00-9：00 | mg/L | 24.975 | 80 | 1.41 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 6.912 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 93.99 | 集中排放
|  | 6月11日9：00-10：00 | mg/L | 27.9 | 80 | 1.41 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 6.783 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 143.75 | 集中排放
|  | 6月11日10：00-11：00 | mg/L | 27.667 | 80 | 1.398 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 6.694 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 108.27 | 集中排放
|  | 6月11日11：00-12：00 | mg/L | 27.9 | 80 | 1.572 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 6.652 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 132.41 | 集中排放
|  | 6月11日12：00-13：00 | mg/L | 27.865 | 80 | 1.26 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 6.379 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 117.84 | 集中排放
|  | 6月11日13：00-14：00 | mg/L | 27.8 | 80 | 0.94 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 5.258 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 123.86 | 集中排放
|  | 6月11日14：00-15：00 | mg/L | 23.945 | 80 | 1.197 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 5.322 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 97.81 | 集中排放
|  | 6月11日15：00-16：00 | mg/L | 17 | 80 | 1.42 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 5.595 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.82 | 集中排放
|  | 6月11日16：00-17：00 | mg/L | 20.394 | 80 | 1.452 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 5.903 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 26.94 | 集中排放
|  | 6月11日17：00-18：00 | mg/L | 26.4 | 80 | 1.48 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.224 | 0.5 | 7.303 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.64 | 集中排放
|  | 6月11日18：00-19：00 | mg/L | 26.724 | 80 | 1.309 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 7.289 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83.41 | 集中排放
|  | 6月11日19：00-20：00 | mg/L | 27.3 | 80 | 1.16 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 7.225 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.28 | 集中排放
|  | 6月11日20：00-21：00 | mg/L | 24.562 | 80 | 1.314 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.194 | 0.5 | 6.998 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.24 | 集中排放
|  | 6月11日21：00-22：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 1.45 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 5.908 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.93 | 集中排放
|  | 6月11日22：00-23：00 | mg/L | 23.348 | 80 | 1.551 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 5.925 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.11 | 集中排放
|  | 6月11日23：00-24：00 | mg/L | 30.1 | 80 | 1.64 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 6.003 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.87 | 集中排放