## Sheet1
2023年6月15日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月15日00：00-1：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 6.75 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.54 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 33.01 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月15日1：00-2：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 7.71 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 1.357 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 33.69 | 集中排放
|  | 6月15日2：00-3：00 | mg/L | 34.977 | 80 | 7.107 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 2.324 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 93.52 | 集中排放
|  | 6月15日3：00-4：00 | mg/L | 54.5 | 80 | 6.5 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 6.553 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 100.88 | 集中排放
|  | 6月15日4：00-5：00 | mg/L | 45.147 | 80 | 5.108 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 5.915 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.33 | 集中排放
|  | 6月15日5：00-6：00 | mg/L | 26.9 | 80 | 3.7 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 2.965 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.15 | 集中排放
|  | 6月15日6：00-7：00 | mg/L | 24.416 | 80 | 3.834 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 2.753 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.23 | 集中排放
|  | 6月15日7：00-8：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 3.97 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.82 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.54 | 集中排放
|  | 6月15日8：00-9：00 | mg/L | 20.195 | 80 | 3.563 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.74 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.09 | 集中排放
|  | 6月15日9：00-10：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 3.15 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.393 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.77 | 集中排放
|  | 6月15日10：00-11：00 | mg/L | 21.618 | 80 | 3.476 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.456 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 103.38 | 集中排放
|  | 6月15日11：00-12：00 | mg/L | 22.2 | 80 | 3.81 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 1.717 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 98.46 | 集中排放
|  | 6月15日12：00-13：00 | mg/L | 22.095 | 80 | 4.21 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 1.632 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.7 | 集中排放
|  | 6月15日13：00-14：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 4.62 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.258 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.78 | 集中排放
|  | 6月15日14：00-15：00 | mg/L | 23.038 | 80 | 4.674 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.338 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 93.77 | 集中排放
|  | 6月15日15：00-16：00 | mg/L | 25.1 | 80 | 4.73 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.7 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72 | 集中排放
|  | 6月15日16：00-17：00 | mg/L | 23.092 | 80 | 4.204 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.676 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 34.77 | 集中排放
|  | 6月15日17：00-18：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 3.66 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.567 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 16.67 | 集中排放
|  | 6月15日18：00-19：00 | mg/L | 19.514 | 80 | 4.039 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.523 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.8 | 集中排放
|  | 6月15日19：00-20：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 4.43 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 1.321 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.2 | 集中排放
|  | 6月15日20：00-21：00 | mg/L | 20.835 | 80 | 4.494 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.379 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.01 | 集中排放
|  | 6月15日21：00-22：00 | mg/L | 22.2 | 80 | 4.56 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.097 | 0.5 | 1.635 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 39.45 | 集中排放
|  | 6月15日22：00-23：00 | mg/L | 23.395 | 80 | 4.804 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.818 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.77 | 集中排放
|  | 6月15日23：00-24：00 | mg/L | 25.6 | 80 | 5.06 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 2.642 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.97 | 集中排放