## Sheet1
2023年6月16日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月16日00：00-1：00 | mg/L | 24.624 | 80 | 5.026 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 2.655 | 15 | 22 | 40 | 24 | 50 |  | 20 | 53.75 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月16日1：00-2：00 | mg/L | 22.8 | 80 | 4.99 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 2.711 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42.51 | 集中排放
|  | 6月16日2：00-3：00 | mg/L | 21.946 | 80 | 5.161 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 2.769 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.25 | 集中排放
|  | 6月16日3：00-4：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 5.34 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 3.019 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.15 | 集中排放
|  | 6月16日4：00-5：00 | mg/L | 22.987 | 80 | 4.887 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 3.221 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.02 | 集中排放
|  | 6月16日5：00-6：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 4.41 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 4.12 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.76 | 集中排放
|  | 6月16日6：00-7：00 | mg/L | 28.202 | 80 | 4.07 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 4.12 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.5 | 集中排放
|  | 6月16日7：00-8：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 3.71 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 6.441 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 24.87 | 集中排放
|  | 6月16日8：00-9：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 3.71 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 6.953 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.78 | 集中排放
|  | 6月16日9：00-10：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 3.71 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 6.953 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.28 | 集中排放
|  | 6月16日10：00-11：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 3.71 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 6.953 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.98 | 集中排放
|  | 6月16日11：00-12：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 3.71 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 6.953 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.8 | 集中排放
|  | 6月16日12：00-13：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 3.71 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 6.953 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.66 | 集中排放
|  | 6月16日13：00-14：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 3.71 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 6.953 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.05 | 集中排放
|  | 6月16日14：00-15：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 3.71 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 6.953 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.26 | 集中排放
|  | 6月16日15：00-16：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 3.71 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 6.953 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.11 | 集中排放
|  | 6月16日16：00-17：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 3.71 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 6.953 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.75 | 集中排放
|  | 6月16日17：00-18：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 3.71 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 6.953 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.64 | 集中排放
|  | 6月16日18：00-19：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 3.71 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 6.953 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.64 | 集中排放
|  | 6月16日19：00-20：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 3.71 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 6.953 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.61 | 集中排放
|  | 6月16日20：00-21：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 3.71 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 6.953 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.59 | 集中排放
|  | 6月16日21：00-22：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 3.71 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 6.953 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.67 | 集中排放
|  | 6月16日22：00-23：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 3.71 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 6.953 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.64 | 集中排放
|  | 6月16日23：00-24：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 3.71 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 6.953 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 12.06 | 集中排放