## Sheet1
2023年6月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 6月21日00：00-1：00 | mg/L | 19.704 | 80 | 5.079 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 5.433 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 88.35 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 6月21日1：00-2：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 6.09 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 8.717 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 84.26 | 集中排放
|  | 6月21日2：00-3：00 | mg/L | 22.551 | 80 | 6.281 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.194 | 0.5 | 8.671 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.68 | 集中排放
|  | 6月21日3：00-4：00 | mg/L | 30.3 | 80 | 6.46 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.197 | 0.5 | 8.461 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.66 | 集中排放
|  | 6月21日4：00-5：00 | mg/L | 30.933 | 80 | 5.578 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 8.448 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.87 | 集中排放
|  | 6月21日5：00-6：00 | mg/L | 32.2 | 80 | 4.74 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 8.383 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.99 | 集中排放
|  | 6月21日6：00-7：00 | mg/L | 29.867 | 80 | 4.366 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 8.151 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.51 | 集中排放
|  | 6月21日7：00-8：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 4.01 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 7.026 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 9.94 | 集中排放
|  | 6月21日8：00-9：00 | mg/L | 23.927 | 80 | 3.113 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 6.653 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 36.84 | 集中排放
|  | 6月21日9：00-10：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 2.25 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 4.728 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.97 | 集中排放
|  | 6月21日10：00-11：00 | mg/L | 21.301 | 80 | 2.347 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 4.649 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.17 | 集中排放
|  | 6月21日11：00-12：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 2.44 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 4.247 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 17.13 | 集中排放
|  | 6月21日12：00-13：00 | mg/L | 21.572 | 80 | 2.302 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 4.283 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 28.72 | 集中排放
|  | 6月21日13：00-14：00 | mg/L | 21.1 | 80 | 2.17 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 4.465 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 16.6 | 集中排放
|  | 6月21日14：00-15：00 | mg/L | 21.002 | 80 | 2.124 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 4.111 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 27.87 | 集中排放
|  | 6月21日15：00-16：00 | mg/L | 20.8 | 80 | 2.08 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 2.409 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 16.83 | 集中排放
|  | 6月21日16：00-17：00 | mg/L | 20.866 | 80 | 3.271 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 3.2 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 26.85 | 集中排放
|  | 6月21日17：00-18：00 | mg/L | 21 | 80 | 4.43 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 7.155 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 15.39 | 集中排放
|  | 6月21日18：00-19：00 | mg/L | 20.066 | 80 | 3.126 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 6.406 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 28.53 | 集中排放
|  | 6月21日19：00-20：00 | mg/L | 18.1 | 80 | 1.85 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 2.805 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 17.67 | 集中排放
|  | 6月21日20：00-21：00 | mg/L | 18.567 | 80 | 1.941 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 2.993 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 28.42 | 集中排放
|  | 6月21日21：00-22：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 2.03 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 3.926 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.02 | 集中排放
|  | 6月21日22：00-23：00 | mg/L | 18.839 | 80 | 2.867 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 3.904 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.45 | 集中排放
|  | 6月21日23：00-24：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 3.69 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 3.794 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 97.7 | 集中排放