## Sheet1
2023年7月1日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月1日00：00-1：00 | mg/L | 22.244 | 80 | 3.122 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 4.854 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 71.4 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月1日1：00-2：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 2.98 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.18 | 0.5 | 2.883 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.05 | 集中排放
|  | 7月1日2：00-3：00 | mg/L | 19.042 | 80 | 3.171 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 2.68 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.56 | 集中排放
|  | 7月1日3：00-4：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 3.45 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 1.433 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.74 | 集中排放
|  | 7月1日4：00-5：00 | mg/L | 19.769 | 80 | 3.474 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 1.673 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.97 | 集中排放
|  | 7月1日5：00-6：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 3.51 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 3.147 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.94 | 集中排放
|  | 7月1日6：00-7：00 | mg/L | 19.171 | 80 | 3.37 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 3.265 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.88 | 集中排放
|  | 7月1日7：00-8：00 | mg/L | 18 | 80 | 3.16 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 3.955 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 7.32 | 集中排放
|  | 7月1日8：00-9：00 | mg/L | 19.125 | 80 | 3.043 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 3.866 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 40.7 | 集中排放
|  | 7月1日9：00-10：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 2.87 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 3.325 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 34.43 | 集中排放
|  | 7月1日10：00-11：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 2.512 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 3.122 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42.04 | 集中排放
|  | 7月1日11：00-12：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 1.98 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.887 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 29.77 | 集中排放
|  | 7月1日12：00-13：00 | mg/L | 20.961 | 80 | 2.044 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.914 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 37.32 | 集中排放
|  | 7月1日13：00-14：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 2.14 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.092 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 27.44 | 集中排放
|  | 7月1日14：00-15：00 | mg/L | 19.967 | 80 | 2.332 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 2.051 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32.11 | 集中排放
|  | 7月1日15：00-16：00 | mg/L | 21 | 80 | 2.62 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 1.809 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 23.39 | 集中排放
|  | 7月1日16：00-17：00 | mg/L | 20.518 | 80 | 2.744 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 1.922 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.55 | 集中排放
|  | 7月1日17：00-18：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 2.93 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 2.655 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 18.5 | 集中排放
|  | 7月1日18：00-19：00 | mg/L | 20.166 | 80 | 2.635 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 2.923 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 33.12 | 集中排放
|  | 7月1日19：00-20：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 2.19 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 4.668 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 18.78 | 集中排放
|  | 7月1日20：00-21：00 | mg/L | 20.55 | 80 | 2.214 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 4.457 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 36.21 | 集中排放
|  | 7月1日21：00-22：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 2.25 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 3.084 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 19.37 | 集中排放
|  | 7月1日22：00-23：00 | mg/L | 17.277 | 80 | 2.238 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 3.045 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.85 | 集中排放
|  | 7月1日23：00-24：00 | mg/L | 17 | 80 | 2.22 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 2.8 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 25.65 | 集中排放