## Sheet1
2023年7月3日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月3日00：00-1：00 | mg/L | 21.239 | 80 | 3.218 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 4.389 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 58 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月3日1：00-2：00 | mg/L | 21.1 | 80 | 3.2 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 5.443 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 39.36 | 集中排放
|  | 7月3日2：00-3：00 | mg/L | 21.601 | 80 | 3.062 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 5.687 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.04 | 集中排放
|  | 7月3日3：00-4：00 | mg/L | 22.8 | 80 | 2.84 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 7.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.86 | 集中排放
|  | 7月3日4：00-5：00 | mg/L | 23.162 | 80 | 2.958 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 7.139 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.56 | 集中排放
|  | 7月3日5：00-6：00 | mg/L | 24 | 80 | 3.15 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 6.503 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.64 | 集中排放
|  | 7月3日6：00-7：00 | mg/L | 24.797 | 80 | 3.238 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 6.503 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.99 | 集中排放
|  | 7月3日7：00-8：00 | mg/L | 26.6 | 80 | 3.38 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 7.392 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 17.17 | 集中排放
|  | 7月3日8：00-9：00 | mg/L | 25.883 | 80 | 2.662 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 7.591 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.81 | 集中排放
|  | 7月3日9：00-10：00 | mg/L | 24.2 | 80 | 1.5 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 7.081 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 94.71 | 集中排放
|  | 7月3日10：00-11：00 | mg/L | 22.936 | 80 | 1.69 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 6.719 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 109.65 | 集中排放
|  | 7月3日11：00-12：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 2 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.148 | 0.5 | 4.395 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.57 | 集中排放
|  | 7月3日12：00-13：00 | mg/L | 21.77 | 80 | 2.155 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 4.487 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.19 | 集中排放
|  | 7月3日13：00-14：00 | mg/L | 25.8 | 80 | 2.41 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 5.087 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83.19 | 集中排放
|  | 7月3日14：00-15：00 | mg/L | 24.452 | 80 | 2.516 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 5.165 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 97.15 | 集中排放
|  | 7月3日15：00-16：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 2.69 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 5.691 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 93.22 | 集中排放
|  | 7月3日16：00-17：00 | mg/L | 21.392 | 80 | 2.868 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 5.535 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.57 | 集中排放
|  | 7月3日17：00-18：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 3.16 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 4.535 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 43.35 | 集中排放
|  | 7月3日18：00-19：00 | mg/L | 21.749 | 80 | 2.644 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 4.684 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 23.51 | 集中排放
|  | 7月3日19：00-20：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 1.79 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 5.69 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 40.44 | 集中排放
|  | 7月3日20：00-21：00 | mg/L | 21.333 | 80 | 2.181 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 5.526 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.35 | 集中排放
|  | 7月3日21：00-22：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 2.83 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 4.418 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.95 | 集中排放
|  | 7月3日22：00-23：00 | mg/L | 18.967 | 80 | 2.86 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 4.63 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.42 | 集中排放
|  | 7月3日23：00-24：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 2.91 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 6.057 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.58 | 集中排放