## Sheet1
2023年7月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月4日00：00-1：00 | mg/L | 18.124 | 80 | 3.311 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 6.037 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 48.47 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月4日1：00-2：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 3.99 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 5.902 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32.82 | 集中排放
|  | 7月4日2：00-3：00 | mg/L | 19.944 | 80 | 3.822 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 6.176 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.19 | 集中排放
|  | 7月4日3：00-4：00 | mg/L | 20.7 | 80 | 3.54 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 8.007 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.92 | 集中排放
|  | 7月4日4：00-5：00 | mg/L | 19.595 | 80 | 4.026 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 7.951 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.13 | 集中排放
|  | 7月4日5：00-6：00 | mg/L | 17 | 80 | 4.85 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 7.568 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.37 | 集中排放
|  | 7月4日6：00-7：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 5.247 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 7.906 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.31 | 集中排放
|  | 7月4日7：00-8：00 | mg/L | 22.8 | 80 | 5.92 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 10.182 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 11.96 | 集中排放
|  | 7月4日8：00-9：00 | mg/L | 25.162 | 80 | 4.653 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 10.25 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 44.46 | 集中排放
|  | 7月4日9：00-10：00 | mg/L | 30.9 | 80 | 2.49 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 10.719 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 109.03 | 集中排放
|  | 7月4日10：00-11：00 | mg/L | 28.107 | 80 | 3.037 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 10.077 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 120.66 | 集中排放
|  | 7月4日11：00-12：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 3.97 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 5.532 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 90.37 | 集中排放
|  | 7月4日12：00-13：00 | mg/L | 21.731 | 80 | 4.047 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 5.595 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.31 | 集中排放
|  | 7月4日13：00-14：00 | mg/L | 22.8 | 80 | 4.18 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 6.028 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.59 | 集中排放
|  | 7月4日14：00-15：00 | mg/L | 22.43 | 80 | 4.316 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 6.287 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.21 | 集中排放
|  | 7月4日15：00-16：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 4.55 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 8.097 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.12 | 集中排放
|  | 7月4日16：00-17：00 | mg/L | 21.048 | 80 | 4.631 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 7.824 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 103.31 | 集中排放
|  | 7月4日17：00-18：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 4.77 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 5.957 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 34.04 | 集中排放
|  | 7月4日18：00-19：00 | mg/L | 20.429 | 80 | 4.136 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 5.907 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 41.39 | 集中排放
|  | 7月4日19：00-20：00 | mg/L | 22.2 | 80 | 3.03 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 5.554 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.26 | 集中排放
|  | 7月4日20：00-21：00 | mg/L | 21.564 | 80 | 3.081 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 5.69 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.58 | 集中排放
|  | 7月4日21：00-22：00 | mg/L | 20 | 80 | 3.17 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 6.568 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 29.94 | 集中排放
|  | 7月4日22：00-23：00 | mg/L | 19.596 | 80 | 2.624 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 6.584 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 97.92 | 集中排放
|  | 7月4日23：00-24：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 1.67 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 6.693 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 40.25 | 集中排放