## Sheet1
2023年7月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月5日00：00-1：00 | mg/L | 19.521 | 80 | 1.54 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 6.291 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 54.46 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月5日1：00-2：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 1.31 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 3.613 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.4 | 集中排放
|  | 7月5日2：00-3：00 | mg/L | 20.843 | 80 | 1.758 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 3.45 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 44.63 | 集中排放
|  | 7月5日3：00-4：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 2.55 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 2.337 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 33.71 | 集中排放
|  | 7月5日4：00-5：00 | mg/L | 19.159 | 80 | 2.903 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 2.574 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.12 | 集中排放
|  | 7月5日5：00-6：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 3.53 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 4.255 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.14 | 集中排放
|  | 7月5日6：00-7：00 | mg/L | 19.417 | 80 | 2.857 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 4.543 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.3 | 集中排放
|  | 7月5日7：00-8：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 1.66 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 6.415 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42 | 集中排放
|  | 7月5日8：00-9：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 1.8 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 5.994 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.04 | 集中排放
|  | 7月5日9：00-10：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 2.05 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 3.261 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.45 | 集中排放
|  | 7月5日10：00-11：00 | mg/L | 19.117 | 80 | 2.193 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 3.419 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.62 | 集中排放
|  | 7月5日11：00-12：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 2.45 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 4.487 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.61 | 集中排放
|  | 7月5日12：00-13：00 | mg/L | 18.003 | 80 | 2.782 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 4.646 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 94.87 | 集中排放
|  | 7月5日13：00-14：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 3.38 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 5.703 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 130.56 | 集中排放
|  | 7月5日14：00-15：00 | mg/L | 43.531 | 80 | 3.22 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.214 | 0.5 | 5.344 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 132.37 | 集中排放
|  | 7月5日15：00-16：00 | mg/L | 40.529 | 80 | 3.08 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 6.229 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 135 | 集中排放
|  | 7月5日16：00-17：00 | mg/L | 35.467 | 80 | 2.984 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 6.253 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 134.85 | 集中排放
|  | 7月5日17：00-18：00 | mg/L | 28.3 | 80 | 2.81 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 5.577 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 98.2 | 集中排放
|  | 7月5日18：00-19：00 | mg/L | 27.371 | 80 | 2.69 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 5.684 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.56 | 集中排放
|  | 7月5日19：00-20：00 | mg/L | 25.1 | 80 | 2.47 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 6.405 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.01 | 集中排放
|  | 7月5日20：00-21：00 | mg/L | 25.619 | 80 | 2.098 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 6.389 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.33 | 集中排放
|  | 7月5日21：00-22：00 | mg/L | 26.8 | 80 | 1.41 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 6.282 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.6 | 集中排放
|  | 7月5日22：00-23：00 | mg/L | 24.078 | 80 | 1.346 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 6 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.99 | 集中排放
|  | 7月5日23：00-24：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 1.23 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 3.999 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42.42 | 集中排放