## Sheet1
2023年7月10日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月10日00：00-1：00 | mg/L | 20.312 | 80 | 4.435 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.374 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 130.3 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月10日1：00-2：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 6.87 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 6.15 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 120.7 | 集中排放
|  | 7月10日2：00-3：00 | mg/L | 24.451 | 80 | 6.873 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 6.668 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 116.1 | 集中排放
|  | 7月10日3：00-4：00 | mg/L | 32.2 | 80 | 6.88 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 10.867 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 108.09 | 集中排放
|  | 7月10日4：00-5：00 | mg/L | 34.202 | 80 | 6.437 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 10.61 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 124.89 | 集中排放
|  | 7月10日5：00-6：00 | mg/L | 39 | 80 | 5.43 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 8.434 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 119.03 | 集中排放
|  | 7月10日6：00-7：00 | mg/L | 39.149 | 80 | 5.095 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 8.189 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.29 | 集中排放
|  | 7月10日7：00-8：00 | mg/L | 39.5 | 80 | 4.34 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 6.334 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.24 | 集中排放
|  | 7月10日8：00-9：00 | mg/L | 38.65 | 80 | 3.796 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 6.287 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 103.99 | 集中排放
|  | 7月10日9：00-10：00 | mg/L | 36.5 | 80 | 2.55 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 5.886 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 109.55 | 集中排放
|  | 7月10日10：00-11：00 | mg/L | 33.784 | 80 | 2.308 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 5.707 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 98.02 | 集中排放
|  | 7月10日11：00-12：00 | mg/L | 27.1 | 80 | 1.75 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 4.12 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 100.97 | 集中排放
|  | 7月10日12：00-13：00 | mg/L | 26.681 | 80 | 1.801 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 4.191 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 94.21 | 集中排放
|  | 7月10日13：00-14：00 | mg/L | 25.6 | 80 | 1.92 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 4.81 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.23 | 集中排放
|  | 7月10日14：00-15：00 | mg/L | 25.367 | 80 | 1.908 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 4.78 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.92 | 集中排放
|  | 7月10日15：00-16：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 1.88 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 4.518 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.53 | 集中排放
|  | 7月10日16：00-17：00 | mg/L | 24.912 | 80 | 1.88 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 4.336 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 25.49 | 集中排放
|  | 7月10日17：00-18：00 | mg/L | 25.2 | 80 | 1.88 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.956 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 21.92 | 集中排放
|  | 7月10日18：00-19：00 | mg/L | 25.399 | 80 | 1.889 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 3.088 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.89 | 集中排放
|  | 7月10日19：00-20：00 | mg/L | 25.9 | 80 | 1.92 | 10 | 7.03 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 4.316 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.85 | 集中排放
|  | 7月10日20：00-21：00 | mg/L | 26.041 | 80 | 2.045 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 4.347 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89 | 集中排放
|  | 7月10日21：00-22：00 | mg/L | 26.4 | 80 | 2.34 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.122 | 0.5 | 4.626 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.62 | 集中排放
|  | 7月10日22：00-23：00 | mg/L | 27.506 | 80 | 2.471 | 10 | 7 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 4.766 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.31 | 集中排放
|  | 7月10日23：00-24：00 | mg/L | 30.4 | 80 | 2.78 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 5.953 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.82 | 集中排放