## Sheet1
2023年7月19日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月19日00：00-1：00 | mg/L | 29.392 | 80 | 0.755 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 4.962 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 59 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月19日1：00-2：00 | mg/L | 28.8 | 80 | 0.59 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 4.959 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.28 | 集中排放
|  | 7月19日2：00-3：00 | mg/L | 28.613 | 80 | 0.586 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 5.638 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.81 | 集中排放
|  | 7月19日3：00-4：00 | mg/L | 28.1 | 80 | 0.58 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 8.339 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.58 | 集中排放
|  | 7月19日4：00-5：00 | mg/L | 27.516 | 80 | 0.686 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 7.545 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.48 | 集中排放
|  | 7月19日5：00-6：00 | mg/L | 25.9 | 80 | 0.84 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 7.34 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.15 | 集中排放
|  | 7月19日6：00-7：00 | mg/L | 23.733 | 80 | 0.717 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 7.34 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 37.87 | 集中排放
|  | 7月19日7：00-8：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.54 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 7.34 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 16.33 | 集中排放
|  | 7月19日8：00-9：00 | mg/L | 18.264 | 80 | 0.54 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 8.057 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.4 | 集中排放
|  | 7月19日9：00-10：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.54 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 7.882 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.39 | 集中排放
|  | 7月19日10：00-11：00 | mg/L | 19.139 | 80 | 0.548 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 6.917 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.99 | 集中排放
|  | 7月19日11：00-12：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.56 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 3.987 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.05 | 集中排放
|  | 7月19日12：00-13：00 | mg/L | 18.516 | 80 | 0.657 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 3.871 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.18 | 集中排放
|  | 7月19日13：00-14：00 | mg/L | 18 | 80 | 0.8 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 2.082 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.16 | 集中排放
|  | 7月19日14：00-15：00 | mg/L | 18.472 | 80 | 0.736 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.748 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.58 | 集中排放
|  | 7月19日15：00-16：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 0.64 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 3.509 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 14.89 | 集中排放
|  | 7月19日16：00-17：00 | mg/L | 19.084 | 80 | 0.745 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 3.462 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 30.87 | 集中排放
|  | 7月19日17：00-18：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.9 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.09 | 0.5 | 2.767 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.56 | 集中排放
|  | 7月19日18：00-19：00 | mg/L | 17.312 | 80 | 0.96 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 2.774 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.12 | 集中排放
|  | 7月19日19：00-20：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 1.05 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.316 | 0.5 | 2.875 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.79 | 集中排放
|  | 7月19日20：00-21：00 | mg/L | 19.274 | 80 | 0.982 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.269 | 0.5 | 2.984 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.5 | 集中排放
|  | 7月19日21：00-22：00 | mg/L | 23 | 80 | 0.88 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 4.708 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.54 | 集中排放
|  | 7月19日22：00-23：00 | mg/L | 22.375 | 80 | 0.864 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 4.548 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.93 | 集中排放
|  | 7月19日23：00-24：00 | mg/L | 20.5 | 80 | 0.84 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 2.149 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.16 | 集中排放