## Sheet1
2023年7月20日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月20日00：00-1：00 | mg/L | 20.322 | 80 | 0.816 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 2.09 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 54.76 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月20日1：00-2：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 0.78 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.305 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.8 | 集中排放
|  | 7月20日2：00-3：00 | mg/L | 19.774 | 80 | 0.8 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.494 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.97 | 集中排放
|  | 7月20日3：00-4：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 0.83 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 4.548 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.12 | 集中排放
|  | 7月20日4：00-5：00 | mg/L | 19.342 | 80 | 0.755 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 4.617 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.15 | 集中排放
|  | 7月20日5：00-6：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.64 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 5.648 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.81 | 集中排放
|  | 7月20日6：00-7：00 | mg/L | 18.514 | 80 | 0.644 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 5.425 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 33.23 | 集中排放
|  | 7月20日7：00-8：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.65 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 2.366 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 17.36 | 集中排放
|  | 7月20日8：00-9：00 | mg/L | 19.539 | 80 | 0.622 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 3.132 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.37 | 集中排放
|  | 7月20日9：00-10：00 | mg/L | 20.8 | 80 | 0.58 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 13.619 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.11 | 集中排放
|  | 7月20日10：00-11：00 | mg/L | 21.011 | 80 | 0.588 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 13.092 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.53 | 集中排放
|  | 7月20日11：00-12：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 0.6 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 5.182 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 81.2 | 集中排放
|  | 7月20日12：00-13：00 | mg/L | 21.215 | 80 | 0.635 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 4.946 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.3 | 集中排放
|  | 7月20日13：00-14：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 0.69 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.913 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.71 | 集中排放
|  | 7月20日14：00-15：00 | mg/L | 19.414 | 80 | 0.761 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.964 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.69 | 集中排放
|  | 7月20日15：00-16：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 0.87 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 2.683 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 12.12 | 集中排放
|  | 7月20日16：00-17：00 | mg/L | 18.361 | 80 | 0.729 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 2.733 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 36.9 | 集中排放
|  | 7月20日17：00-18：00 | mg/L | 21.1 | 80 | 0.51 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 3.478 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.87 | 集中排放
|  | 7月20日18：00-19：00 | mg/L | 21.279 | 80 | 1.097 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 3.451 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.6 | 集中排放
|  | 7月20日19：00-20：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 2.01 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 3.094 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60 | 集中排放
|  | 7月20日20：00-21：00 | mg/L | 23.6 | 80 | 1.592 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 3.543 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.28 | 集中排放
|  | 7月20日21：00-22：00 | mg/L | 29 | 80 | 0.94 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 10.117 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.98 | 集中排放
|  | 7月20日22：00-23：00 | mg/L | 27.264 | 80 | 0.831 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.163 | 0.5 | 9.692 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.59 | 集中排放
|  | 7月20日23：00-24：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 0.66 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 4.35 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.8 | 集中排放