## Sheet1
2023年7月21日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月21日00：00-1：00 | mg/L | 21.45 | 80 | 0.695 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.154 | 0.5 | 4.233 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 57.94 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月21日1：00-2：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 0.75 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 2.291 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.01 | 集中排放
|  | 7月21日2：00-3：00 | mg/L | 19.369 | 80 | 0.847 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 2.436 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.74 | 集中排放
|  | 7月21日3：00-4：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 1 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 4.373 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.33 | 集中排放
|  | 7月21日4：00-5：00 | mg/L | 18.538 | 80 | 0.826 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 4.445 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.71 | 集中排放
|  | 7月21日5：00-6：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 0.55 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 5.433 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.4 | 集中排放
|  | 7月21日6：00-7：00 | mg/L | 21.875 | 80 | 0.65 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 5.244 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 22.98 | 集中排放
|  | 7月21日7：00-8：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 0.81 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 2.605 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.74 | 集中排放
|  | 7月21日8：00-9：00 | mg/L | 20.778 | 80 | 0.837 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 2.611 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.48 | 集中排放
|  | 7月21日9：00-10：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 0.88 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 2.715 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.36 | 集中排放
|  | 7月21日10：00-11：00 | mg/L | 18.467 | 80 | 1.037 | 10 | 7.17 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 2.788 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.07 | 集中排放
|  | 7月21日11：00-12：00 | mg/L | 20.5 | 80 | 1.29 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 3.908 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.79 | 集中排放
|  | 7月21日12：00-13：00 | mg/L | 21.55 | 80 | 1.485 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 4.097 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.31 | 集中排放
|  | 7月21日13：00-14：00 | mg/L | 24.5 | 80 | 1.8 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 6.93 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.29 | 集中排放
|  | 7月21日14：00-15：00 | mg/L | 26.552 | 80 | 1.83 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 6.926 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.44 | 集中排放
|  | 7月21日15：00-16：00 | mg/L | 32.8 | 80 | 1.88 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 6.855 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.05 | 集中排放
|  | 7月21日16：00-17：00 | mg/L | 30.926 | 80 | 1.541 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 6.725 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 21.92 | 集中排放
|  | 7月21日17：00-18：00 | mg/L | 25.7 | 80 | 0.99 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 5.058 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 37.28 | 集中排放
|  | 7月21日18：00-19：00 | mg/L | 23.465 | 80 | 0.96 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 4.999 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.64 | 集中排放
|  | 7月21日19：00-20：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.91 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 4.131 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.16 | 集中排放
|  | 7月21日20：00-21：00 | mg/L | 19.149 | 80 | 0.762 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 4.239 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.64 | 集中排放
|  | 7月21日21：00-22：00 | mg/L | 25.5 | 80 | 0.52 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 6.127 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.21 | 集中排放
|  | 7月21日22：00-23：00 | mg/L | 23.924 | 80 | 0.535 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 5.956 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.12 | 集中排放
|  | 7月21日23：00-24：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.56 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 3.512 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.23 | 集中排放