## Sheet1
2023年7月26日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月26日00：00-1：00 | mg/L | 19.73 | 80 | 0.774 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.198 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 49.97 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月26日1：00-2：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.86 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.063 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.78 | 集中排放
|  | 7月26日2：00-3：00 | mg/L | 17.965 | 80 | 0.741 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.067 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.61 | 集中排放
|  | 7月26日3：00-4：00 | mg/L | 20.6 | 80 | 0.5 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 1.155 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.46 | 集中排放
|  | 7月26日4：00-5：00 | mg/L | 20.275 | 80 | 0.583 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.215 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.29 | 集中排放
|  | 7月26日5：00-6：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.75 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 2.389 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.07 | 集中排放
|  | 7月26日6：00-7：00 | mg/L | 19.903 | 80 | 0.667 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 2.34 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32.72 | 集中排放
|  | 7月26日7：00-8：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 0.5 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.483 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 7.04 | 集中排放
|  | 7月26日8：00-9：00 | mg/L | 20.695 | 80 | 0.546 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.475 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 40.57 | 集中排放
|  | 7月26日9：00-10：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.64 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.305 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.31 | 集中排放
|  | 7月26日10：00-11：00 | mg/L | 18.137 | 80 | 0.926 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.132 | 0.5 | 1.414 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53 | 集中排放
|  | 7月26日11：00-12：00 | mg/L | 21.6 | 80 | 1.51 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 4.009 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.21 | 集中排放
|  | 7月26日12：00-13：00 | mg/L | 24.28 | 80 | 1.559 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 4.067 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.94 | 集中排放
|  | 7月26日13：00-14：00 | mg/L | 32.5 | 80 | 1.66 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 5.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.28 | 集中排放
|  | 7月26日14：00-15：00 | mg/L | 32.593 | 80 | 1.614 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 5.261 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.89 | 集中排放
|  | 7月26日15：00-16：00 | mg/L | 32.9 | 80 | 1.52 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 5.888 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.54 | 集中排放
|  | 7月26日16：00-17：00 | mg/L | 32.686 | 80 | 1.494 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 5.867 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.13 | 集中排放
|  | 7月26日17：00-18：00 | mg/L | 32 | 80 | 1.44 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 5.438 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.06 | 集中排放
|  | 7月26日18：00-19：00 | mg/L | 31.883 | 80 | 1.198 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 5.422 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.61 | 集中排放
|  | 7月26日19：00-20：00 | mg/L | 31.5 | 80 | 0.7 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 5.143 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.72 | 集中排放
|  | 7月26日20：00-21：00 | mg/L | 30.526 | 80 | 0.726 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 5.153 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.41 | 集中排放
|  | 7月26日21：00-22：00 | mg/L | 27.4 | 80 | 0.78 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.229 | 0.5 | 5.324 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42.27 | 集中排放
|  | 7月26日22：00-23：00 | mg/L | 25.298 | 80 | 0.764 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 5.22 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.9 | 集中排放
|  | 7月26日23：00-24：00 | mg/L | 18.6 | 80 | 0.73 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 2.655 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.6 | 集中排放