## Sheet1
2023年7月27日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月27日00：00-1：00 | mg/L | 19.375 | 80 | 0.701 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 2.595 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 57.41 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月27日1：00-2：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 0.64 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.435 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.48 | 集中排放
|  | 7月27日2：00-3：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 0.692 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 1.48 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.78 | 集中排放
|  | 7月27日3：00-4：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 0.8 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 2.343 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.21 | 集中排放
|  | 7月27日4：00-5：00 | mg/L | 21.131 | 80 | 0.835 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 2.345 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.22 | 集中排放
|  | 7月27日5：00-6：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.91 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 2.386 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.16 | 集中排放
|  | 7月27日6：00-7：00 | mg/L | 19.025 | 80 | 0.839 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 2.386 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 37.23 | 集中排放
|  | 7月27日7：00-8：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 0.69 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 1.906 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 9.6 | 集中排放
|  | 7月27日8：00-9：00 | mg/L | 20.271 | 80 | 0.878 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.665 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 41.25 | 集中排放
|  | 7月27日9：00-10：00 | mg/L | 20.8 | 80 | 1.28 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.091 | 0.5 | 2.289 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 39.55 | 集中排放
|  | 7月27日10：00-11：00 | mg/L | 21.246 | 80 | 1.833 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.428 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42.4 | 集中排放
|  | 7月27日11：00-12：00 | mg/L | 22.7 | 80 | 3.01 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 5.328 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.11 | 集中排放
|  | 7月27日12：00-13：00 | mg/L | 26.467 | 80 | 2.997 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 5.316 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.09 | 集中排放
|  | 7月27日13：00-14：00 | mg/L | 36.968 | 80 | 2.874 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.173 | 0.5 | 4.945 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42.86 | 集中排放
|  | 7月27日14：00-15：00 | mg/L | 36.695 | 80 | 2.913 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 5.167 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.19 | 集中排放
|  | 7月27日15：00-16：00 | mg/L | 31.9 | 80 | 2.79 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.241 | 0.5 | 6.284 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.77 | 集中排放
|  | 7月27日16：00-17：00 | mg/L | 32.106 | 80 | 2.695 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.234 | 0.5 | 6.265 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.09 | 集中排放
|  | 7月27日17：00-18：00 | mg/L | 32.8 | 80 | 2.49 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 5.866 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.01 | 集中排放
|  | 7月27日18：00-19：00 | mg/L | 31.737 | 80 | 2.455 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.216 | 0.5 | 5.833 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.69 | 集中排放
|  | 7月27日19：00-20：00 | mg/L | 28.3 | 80 | 2.38 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.243 | 0.5 | 5.097 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.95 | 集中排放
|  | 7月27日20：00-21：00 | mg/L | 29.35 | 80 | 1.963 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.243 | 0.5 | 5.151 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.32 | 集中排放
|  | 7月27日21：00-22：00 | mg/L | 32.8 | 80 | 1.05 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.243 | 0.5 | 6.342 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.68 | 集中排放
|  | 7月27日22：00-23：00 | mg/L | 29.682 | 80 | 0.95 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.219 | 0.5 | 6.157 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.4 | 集中排放
|  | 7月27日23：00-24：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.73 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 2.537 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.29 | 集中排放