## Sheet1
2023年7月29日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月29日00：00-1：00 | mg/L | 19.184 | 80 | 0.65 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 2.365 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 54.97 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月29日1：00-2：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 0.65 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.749 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.42 | 集中排放
|  | 7月29日2：00-3：00 | mg/L | 21.708 | 80 | 0.659 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.747 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.05 | 集中排放
|  | 7月29日3：00-4：00 | mg/L | 21.4 | 80 | 0.68 | 10 | 6.89 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.701 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.06 | 集中排放
|  | 7月29日4：00-5：00 | mg/L | 20.438 | 80 | 0.716 | 10 | 6.87 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.701 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.54 | 集中排放
|  | 7月29日5：00-6：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.8 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.701 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32.06 | 集中排放
|  | 7月29日6：00-7：00 | mg/L | 17.424 | 80 | 0.734 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.701 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 31.12 | 集中排放
|  | 7月29日7：00-8：00 | mg/L | 18.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 1.701 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 13.15 | 集中排放
|  | 7月29日8：00-9：00 | mg/L | 18.889 | 80 | 0.784 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.701 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.35 | 集中排放
|  | 7月29日9：00-10：00 | mg/L | 21.1 | 80 | 1.26 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 1.701 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 41 | 集中排放
|  | 7月29日10：00-11：00 | mg/L | 26.206 | 80 | 1.489 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.701 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.7 | 集中排放
|  | 7月29日11：00-12：00 | mg/L | 42.6 | 80 | 2.03 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 8.605 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 24.98 | 集中排放
|  | 7月29日12：00-13：00 | mg/L | 38.73 | 80 | 1.946 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 12.036 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 37.78 | 集中排放
|  | 7月29日13：00-14：00 | mg/L | 26.4 | 80 | 1.84 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 12.036 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 21.17 | 集中排放
|  | 7月29日14：00-15：00 | mg/L | 24.928 | 80 | 1.313 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 11.269 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 30.98 | 集中排放
|  | 7月29日15：00-16：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.65 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.621 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 22.74 | 集中排放
|  | 7月29日16：00-17：00 | mg/L | 19.39 | 80 | 0.677 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.595 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 23.13 | 集中排放
|  | 7月29日17：00-18：00 | mg/L | 17.7 | 80 | 0.71 | 10 | 7.28 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.264 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 10.4 | 集中排放
|  | 7月29日18：00-19：00 | mg/L | 18.502 | 80 | 0.856 | 10 | 7.13 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.435 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 26.78 | 集中排放
|  | 7月29日19：00-20：00 | mg/L | 21.2 | 80 | 1.04 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 3.509 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 19.61 | 集中排放
|  | 7月29日20：00-21：00 | mg/L | 20.906 | 80 | 0.904 | 10 | 7.04 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 3.341 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 44.49 | 集中排放
|  | 7月29日21：00-22：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.73 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 1.353 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42.87 | 集中排放
|  | 7月29日22：00-23：00 | mg/L | 19.548 | 80 | 0.73 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.336 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.21 | 集中排放
|  | 7月29日23：00-24：00 | mg/L | 18.4 | 80 | 0.73 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.131 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 39.52 | 集中排放