## Sheet1
2023年7月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月30日00：00-1：00 | mg/L | 18.218 | 80 | 0.748 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.155 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 49.92 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月30日1：00-2：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.77 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 1.463 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 44.34 | 集中排放
|  | 7月30日2：00-3：00 | mg/L | 17.665 | 80 | 0.661 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.43 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.16 | 集中排放
|  | 7月30日3：00-4：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.52 | 10 | 7.06 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.02 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.18 | 集中排放
|  | 7月30日4：00-5：00 | mg/L | 18.389 | 80 | 0.616 | 10 | 7.07 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.057 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 43.68 | 集中排放
|  | 7月30日5：00-6：00 | mg/L | 20.1 | 80 | 0.74 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.549 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 33.03 | 集中排放
|  | 7月30日6：00-7：00 | mg/L | 19.766 | 80 | 0.692 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 1.519 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 31.26 | 集中排放
|  | 7月30日7：00-8：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.63 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.136 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 14.24 | 集中排放
|  | 7月30日8：00-9：00 | mg/L | 18.508 | 80 | 0.678 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 1.122 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 29.64 | 集中排放
|  | 7月30日9：00-10：00 | mg/L | 17.9 | 80 | 0.74 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 0.925 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 34.89 | 集中排放
|  | 7月30日10：00-11：00 | mg/L | 18.629 | 80 | 0.696 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 0.971 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.86 | 集中排放
|  | 7月30日11：00-12：00 | mg/L | 21.1 | 80 | 0.64 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 1.635 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.92 | 集中排放
|  | 7月30日12：00-13：00 | mg/L | 20.758 | 80 | 0.731 | 10 | 7.18 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.642 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.84 | 集中排放
|  | 7月30日13：00-14：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 0.85 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.743 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.85 | 集中排放
|  | 7月30日14：00-15：00 | mg/L | 19.119 | 80 | 1.198 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 1.836 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.06 | 集中排放
|  | 7月30日15：00-16：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 1.65 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.223 | 0.5 | 3.136 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.57 | 集中排放
|  | 7月30日16：00-17：00 | mg/L | 18.297 | 80 | 1.598 | 10 | 7.34 | 6-9 | 0.228 | 0.5 | 3.158 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 43.47 | 集中排放
|  | 7月30日17：00-18：00 | mg/L | 21 | 80 | 1.53 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.248 | 0.5 | 3.443 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 21.71 | 集中排放
|  | 7月30日18：00-19：00 | mg/L | 20.822 | 80 | 1.22 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.232 | 0.5 | 3.431 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 33.54 | 集中排放
|  | 7月30日19：00-20：00 | mg/L | 20.2 | 80 | 0.81 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 3.231 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32.78 | 集中排放
|  | 7月30日20：00-21：00 | mg/L | 20.27 | 80 | 0.694 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 3.119 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.71 | 集中排放
|  | 7月30日21：00-22：00 | mg/L | 20.5 | 80 | 0.54 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.516 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 114.95 | 集中排放
|  | 7月30日22：00-23：00 | mg/L | 20.432 | 80 | 0.557 | 10 | 7.01 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.526 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88.99 | 集中排放
|  | 7月30日23：00-24：00 | mg/L | 20.2 | 80 | 0.58 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 1.686 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 86.36 | 集中排放