## Sheet1
2023年7月31日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 7月31日00：00-1：00 | mg/L | 19.994 | 80 | 0.751 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 1.697 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 70.12 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 7月31日1：00-2：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.98 | 10 | 7.02 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.876 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.83 | 集中排放
|  | 7月31日2：00-3：00 | mg/L | 18.822 | 80 | 0.963 | 10 | 6.99 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 1.842 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.8 | 集中排放
|  | 7月31日3：00-4：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 0.94 | 10 | 7.09 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.402 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.05 | 集中排放
|  | 7月31日4：00-5：00 | mg/L | 17.154 | 80 | 0.766 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.398 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.43 | 集中排放
|  | 7月31日5：00-6：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.53 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 1.345 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.44 | 集中排放
|  | 7月31日6：00-7：00 | mg/L | 17.356 | 80 | 0.517 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.32 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 36.82 | 集中排放
|  | 7月31日7：00-8：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.5 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 0.961 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 15.09 | 集中排放
|  | 7月31日8：00-9：00 | mg/L | 18.737 | 80 | 0.657 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 1.114 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.17 | 集中排放
|  | 7月31日9：00-10：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 0.87 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 3.045 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.09 | 集中排放
|  | 7月31日10：00-11：00 | mg/L | 20.843 | 80 | 1.023 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 3.081 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.6 | 集中排放
|  | 7月31日11：00-12：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 1.23 | 10 | 6.95 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 3.579 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 29.08 | 集中排放
|  | 7月31日12：00-13：00 | mg/L | 25.727 | 80 | 1.074 | 10 | 7 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 3.483 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 26.81 | 集中排放
|  | 7月31日13：00-14：00 | mg/L | 27.2 | 80 | 0.86 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.111 | 0.5 | 2.17 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 17.08 | 集中排放
|  | 7月31日14：00-15：00 | mg/L | 25.067 | 80 | 0.868 | 10 | 7.14 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 2.179 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 27.13 | 集中排放
|  | 7月31日15：00-16：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.88 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 2.316 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 18.97 | 集中排放
|  | 7月31日16：00-17：00 | mg/L | 17.847 | 80 | 0.859 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 2.286 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 24.83 | 集中排放
|  | 7月31日17：00-18：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.83 | 10 | 8.12 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 1.861 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 13.88 | 集中排放
|  | 7月31日18：00-19：00 | mg/L | 18.612 | 80 | 0.784 | 10 | 8.27 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 1.828 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 28.93 | 集中排放
|  | 7月31日19：00-20：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.72 | 10 | 8.14 | 6-9 | 0.225 | 0.5 | 1.36 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 16.93 | 集中排放
|  | 7月31日20：00-21：00 | mg/L | 18.004 | 80 | 0.766 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 1.369 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 34.82 | 集中排放
|  | 7月31日21：00-22：00 | mg/L | 17 | 80 | 0.83 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 1.493 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 29.89 | 集中排放
|  | 7月31日22：00-23：00 | mg/L | 17.387 | 80 | 0.851 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 1.458 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42.92 | 集中排放
|  | 7月31日23：00-24：00 | mg/L | 18.7 | 80 | 0.88 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 0.953 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 34.88 | 集中排放