## Sheet1
2023年8月1日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月1日00：00-1：00 | mg/L | 18.998 | 80 | 0.771 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 0.964 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 71.59 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月1日1：00-2：00 | mg/L | 20 | 80 | 0.62 | 10 | 7.16 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.115 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.8 | 集中排放
|  | 8月1日2：00-3：00 | mg/L | 20.294 | 80 | 0.653 | 10 | 7.1 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.152 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.44 | 集中排放
|  | 8月1日3：00-4：00 | mg/L | 21.3 | 80 | 0.7 | 10 | 7.08 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 1.746 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.2 | 集中排放
|  | 8月1日4：00-5：00 | mg/L | 20.799 | 80 | 0.65 | 10 | 7.15 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.717 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.71 | 集中排放
|  | 8月1日5：00-6：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 0.58 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.301 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.61 | 集中排放
|  | 8月1日6：00-7：00 | mg/L | 19.28 | 80 | 0.572 | 10 | 7.12 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 1.296 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 26.65 | 集中排放
|  | 8月1日7：00-8：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.92 | 集中排放
|  | 8月1日8：00-9：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月1日9：00-10：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.1 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月1日10：00-11：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.18 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月1日11：00-12：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.11 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月1日12：00-13：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 8.05 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月1日13：00-14：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.98 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月1日14：00-15：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月1日15：00-16：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月1日16：00-17：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月1日17：00-18：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月1日18：00-19：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月1日19：00-20：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.01 | 集中排放
|  | 8月1日20：00-21：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.06 | 集中排放
|  | 8月1日21：00-22：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.46 | 集中排放
|  | 8月1日22：00-23：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.46 | 集中排放
|  | 8月1日23：00-24：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.19 | 集中排放