## Sheet1
2023年8月2日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月2日00：00-1：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 0.32 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月2日1：00-2：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.28 | 集中排放
|  | 8月2日2：00-3：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.16 | 集中排放
|  | 8月2日3：00-4：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.22 | 集中排放
|  | 8月2日4：00-5：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.08 | 集中排放
|  | 8月2日5：00-6：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.15 | 集中排放
|  | 8月2日6：00-7：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.1 | 集中排放
|  | 8月2日7：00-8：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.02 | 集中排放
|  | 8月2日8：00-9：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 8月2日9：00-10：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.56 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.37 | 集中排放
|  | 8月2日10：00-11：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 0.613 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.232 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.46 | 集中排放
|  | 8月2日11：00-12：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.89 | 10 | 8.04 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.617 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.07 | 集中排放
|  | 8月2日12：00-13：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.89 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.617 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.02 | 集中排放
|  | 8月2日13：00-14：00 | mg/L | 18.225 | 80 | 0.858 | 10 | 6.83 | 6-9 | 0.092 | 0.5 | 1.559 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.37 | 集中排放
|  | 8月2日14：00-15：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.89 | 10 | 6.97 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.617 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.66 | 集中排放
|  | 8月2日15：00-16：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.89 | 10 | 6.94 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.617 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 1.88 | 集中排放
|  | 8月2日16：00-17：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.89 | 10 | 6.93 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.617 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2 | 集中排放
|  | 8月2日17：00-18：00 | mg/L | 18.9 | 80 | 0.89 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.095 | 0.5 | 1.617 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 25.1 | 集中排放
|  | 8月2日18：00-19：00 | mg/L | 18.513 | 80 | 1.117 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 1.643 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.73 | 集中排放
|  | 8月2日19：00-20：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 1.46 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 2.046 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.88 | 集中排放
|  | 8月2日20：00-21：00 | mg/L | 17.726 | 80 | 2.732 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 2.101 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.42 | 集中排放
|  | 8月2日21：00-22：00 | mg/L | 19.9 | 80 | 4.65 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 3.123 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.07 | 集中排放
|  | 8月2日22：00-23：00 | mg/L | 19.965 | 80 | 5.392 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.153 | 0.5 | 3.203 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.26 | 集中排放
|  | 8月2日23：00-24：00 | mg/L | 20.2 | 80 | 6.53 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 4.603 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.41 | 集中排放