## Sheet1
2023年8月3日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月3日00：00-1：00 | mg/L | 19.57 | 80 | 5.795 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 4.555 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 65.41 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月3日1：00-2：00 | mg/L | 17.4 | 80 | 4.68 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 3.711 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.43 | 集中排放
|  | 8月3日2：00-3：00 | mg/L | 18.065 | 80 | 4.759 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 3.705 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.91 | 集中排放
|  | 8月3日3：00-4：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 4.88 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 3.62 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.73 | 集中排放
|  | 8月3日4：00-5：00 | mg/L | 20.063 | 80 | 5.917 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 3.746 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80 | 集中排放
|  | 8月3日5：00-6：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 7.5 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.262 | 0.5 | 5.886 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.19 | 集中排放
|  | 8月3日6：00-7：00 | mg/L | 22.119 | 80 | 6.097 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.246 | 0.5 | 5.787 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.78 | 集中排放
|  | 8月3日7：00-8：00 | mg/L | 32.5 | 80 | 3.93 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 4.182 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.38 | 集中排放
|  | 8月3日8：00-9：00 | mg/L | 29.75 | 80 | 3.585 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.177 | 0.5 | 4.151 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.72 | 集中排放
|  | 8月3日9：00-10：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 3.05 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 3.629 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.28 | 集中排放
|  | 8月3日10：00-11：00 | mg/L | 19.13 | 80 | 3.343 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.175 | 0.5 | 3.678 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60 | 集中排放
|  | 8月3日11：00-12：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 3.8 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 4.519 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.8 | 集中排放
|  | 8月3日12：00-13：00 | mg/L | 20.052 | 80 | 3.225 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.189 | 0.5 | 4.442 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 76.92 | 集中排放
|  | 8月3日13：00-14：00 | mg/L | 25.9 | 80 | 2.33 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.183 | 0.5 | 3.135 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 88.03 | 集中排放
|  | 8月3日14：00-15：00 | mg/L | 24.656 | 80 | 2.216 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 3.129 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 81.43 | 集中排放
|  | 8月3日15：00-16：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 2.04 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 3.034 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.36 | 集中排放
|  | 8月3日16：00-17：00 | mg/L | 20.096 | 80 | 2.005 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 3.03 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83.11 | 集中排放
|  | 8月3日17：00-18：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 1.95 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 2.965 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.59 | 集中排放
|  | 8月3日18：00-19：00 | mg/L | 19.625 | 80 | 2.089 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.206 | 0.5 | 2.975 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.95 | 集中排放
|  | 8月3日19：00-20：00 | mg/L | 20.8 | 80 | 2.31 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.224 | 0.5 | 3.13 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.35 | 集中排放
|  | 8月3日20：00-21：00 | mg/L | 20.372 | 80 | 2.136 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.235 | 0.5 | 3.17 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.6 | 集中排放
|  | 8月3日21：00-22：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 1.86 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.278 | 0.5 | 4.01 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.43 | 集中排放
|  | 8月3日22：00-23：00 | mg/L | 18.422 | 80 | 1.662 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.264 | 0.5 | 3.962 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.44 | 集中排放
|  | 8月3日23：00-24：00 | mg/L | 17 | 80 | 1.35 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 3.081 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 40.53 | 集中排放