## Sheet1
2023年8月4日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月4日00：00-1：00 | mg/L | 17.72 | 80 | 1.338 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 3.108 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 55.48 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月4日1：00-2：00 | mg/L | 20.3 | 80 | 1.32 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 3.507 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 42.62 | 集中排放
|  | 8月4日2：00-3：00 | mg/L | 19.872 | 80 | 1.085 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 3.45 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.38 | 集中排放
|  | 8月4日3：00-4：00 | mg/L | 18.3 | 80 | 0.71 | 10 | 7.23 | 6-9 | 0.113 | 0.5 | 2.513 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.69 | 集中排放
|  | 8月4日4：00-5：00 | mg/L | 18.06 | 80 | 0.924 | 10 | 7.25 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 2.555 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.5 | 集中排放
|  | 8月4日5：00-6：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 1.27 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 3.331 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.21 | 集中排放
|  | 8月4日6：00-7：00 | mg/L | 18.488 | 80 | 1.182 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 3.376 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 37.36 | 集中排放
|  | 8月4日7：00-8：00 | mg/L | 23.3 | 80 | 1.04 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 4.407 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 11.98 | 集中排放
|  | 8月4日8：00-9：00 | mg/L | 24.678 | 80 | 0.834 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 4.364 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 22.17 | 集中排放
|  | 8月4日9：00-10：00 | mg/L | 29.7 | 80 | 0.5 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 3.633 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.25 | 集中排放
|  | 8月4日10：00-11：00 | mg/L | 27.533 | 80 | 0.504 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.108 | 0.5 | 3.586 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.8 | 集中排放
|  | 8月4日11：00-12：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 0.51 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 2.712 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.89 | 集中排放
|  | 8月4日12：00-13：00 | mg/L | 19.054 | 80 | 0.578 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 2.741 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.4 | 集中排放
|  | 8月4日13：00-14：00 | mg/L | 17.3 | 80 | 0.69 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 3.336 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.45 | 集中排放
|  | 8月4日14：00-15：00 | mg/L | 18.367 | 80 | 0.913 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.156 | 0.5 | 3.348 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.08 | 集中排放
|  | 8月4日15：00-16：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 1.28 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.185 | 0.5 | 3.598 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.53 | 集中排放
|  | 8月4日16：00-17：00 | mg/L | 21.968 | 80 | 1.272 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 3.614 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.52 | 集中排放
|  | 8月4日17：00-18：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 1.26 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 3.915 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 24.58 | 集中排放
|  | 8月4日18：00-19：00 | mg/L | 20.846 | 80 | 1.343 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 3.834 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.73 | 集中排放
|  | 8月4日19：00-20：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 1.48 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 2.427 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.69 | 集中排放
|  | 8月4日20：00-21：00 | mg/L | 18.782 | 80 | 1.653 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 2.511 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.3 | 集中排放
|  | 8月4日21：00-22：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 1.94 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 4.066 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 40.38 | 集中排放
|  | 8月4日22：00-23：00 | mg/L | 19.931 | 80 | 1.929 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 4.095 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 36.51 | 集中排放
|  | 8月4日23：00-24：00 | mg/L | 20.4 | 80 | 1.91 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.167 | 0.5 | 4.706 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 22.06 | 集中排放