## Sheet1
2023年8月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月8日00：00-1：00 | mg/L | 20.858 | 80 | 1.539 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.314 | 0.5 | 5.82 | 15 | 22 | 40 | 24 | 50 |  | 20 | 49.28 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月8日1：00-2：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 1.44 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.285 | 0.5 | 6.051 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.44 | 集中排放
|  | 8月8日2：00-3：00 | mg/L | 21.679 | 80 | 1.44 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.272 | 0.5 | 6.02 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.08 | 集中排放
|  | 8月8日3：00-4：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 1.44 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 5.23 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.41 | 集中排放
|  | 8月8日4：00-5：00 | mg/L | 20.169 | 80 | 1.348 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.221 | 0.5 | 5.234 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.92 | 集中排放
|  | 8月8日5：00-6：00 | mg/L | 23.5 | 80 | 1.17 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.25 | 0.5 | 5.37 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 36.27 | 集中排放
|  | 8月8日6：00-7：00 | mg/L | 22.583 | 80 | 1.136 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.243 | 0.5 | 5.335 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45 | 集中排放
|  | 8月8日7：00-8：00 | mg/L | 19.1 | 80 | 1.07 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 4.51 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 17.06 | 集中排放
|  | 8月8日8：00-9：00 | mg/L | 20.066 | 80 | 1.009 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.208 | 0.5 | 4.535 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.11 | 集中排放
|  | 8月8日9：00-10：00 | mg/L | 23.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 5.334 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.91 | 集中排放
|  | 8月8日10：00-11：00 | mg/L | 23.055 | 80 | 0.796 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 5.312 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 102.54 | 集中排放
|  | 8月8日11：00-12：00 | mg/L | 20.2 | 80 | 0.61 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.178 | 0.5 | 4.644 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 107.25 | 集中排放
|  | 8月8日12：00-13：00 | mg/L | 20.065 | 80 | 0.946 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.184 | 0.5 | 4.663 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 116.78 | 集中排放
|  | 8月8日13：00-14：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 1.61 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.21 | 0.5 | 5.261 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 116.56 | 集中排放
|  | 8月8日14：00-15：00 | mg/L | 20.076 | 80 | 1.687 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 5.255 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 99.94 | 集中排放
|  | 8月8日15：00-16：00 | mg/L | 22.3 | 80 | 1.84 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.223 | 0.5 | 5.071 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 87.54 | 集中排放
|  | 8月8日16：00-17：00 | mg/L | 22.197 | 80 | 1.961 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.232 | 0.5 | 5.055 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.33 | 集中排放
|  | 8月8日17：00-18：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 2.2 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.277 | 0.5 | 4.611 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 8.66 | 集中排放
|  | 8月8日18：00-19：00 | mg/L | 21.297 | 80 | 1.962 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.283 | 0.5 | 4.589 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.63 | 集中排放
|  | 8月8日19：00-20：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 1.49 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.314 | 0.5 | 3.917 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 73.9 | 集中排放
|  | 8月8日20：00-21：00 | mg/L | 18.907 | 80 | 1.513 | 10 | 7.59 | 6-9 | 0.301 | 0.5 | 3.898 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.32 | 集中排放
|  | 8月8日21：00-22：00 | mg/L | 17 | 80 | 1.56 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.237 | 0.5 | 3.336 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 43.62 | 集中排放
|  | 8月8日22：00-23：00 | mg/L | 18.86 | 80 | 1.676 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.259 | 0.5 | 3.363 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.61 | 集中排放
|  | 8月8日23：00-24：00 | mg/L | 26.5 | 80 | 1.91 | 10 | 7.2 | 6-9 | 0.361 | 0.5 | 4.481 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.13 | 集中排放