## Sheet1
2023年8月23日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月23日00：00-1：00 | mg/L | 20.74 | 80 | 0.712 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.114 | 0.5 | 3.855 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 68.24 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月23日1：00-2：00 | mg/L | 23.6 | 80 | 0.8 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.12 | 0.5 | 3.052 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.51 | 集中排放
|  | 8月23日2：00-3：00 | mg/L | 21.707 | 80 | 0.8 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.137 | 0.5 | 3.178 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.33 | 集中排放
|  | 8月23日3：00-4：00 | mg/L | 19.3 | 80 | 0.8 | 10 | 7.4 | 6-9 | 0.161 | 0.5 | 3.58 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.44 | 集中排放
|  | 8月23日4：00-5：00 | mg/L | 21.408 | 80 | 0.846 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 3.55 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.42 | 集中排放
|  | 8月23日5：00-6：00 | mg/L | 24 | 80 | 0.88 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.099 | 0.5 | 3.453 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.02 | 集中排放
|  | 8月23日6：00-7：00 | mg/L | 22.189 | 80 | 0.886 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.104 | 0.5 | 3.3 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32.29 | 集中排放
|  | 8月23日7：00-8：00 | mg/L | 20 | 80 | 0.89 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.112 | 0.5 | 2.809 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 8.67 | 集中排放
|  | 8月23日8：00-9：00 | mg/L | 19.46 | 80 | 0.844 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 2.773 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.15 | 集中排放
|  | 8月23日9：00-10：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 0.81 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.094 | 0.5 | 2.662 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 109 | 集中排放
|  | 8月23日10：00-11：00 | mg/L | 21.192 | 80 | 0.822 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 2.279 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 89.67 | 集中排放
|  | 8月23日11：00-12：00 | mg/L | 24.1 | 80 | 0.83 | 10 | 7.3 | 6-9 | 0.147 | 0.5 | 1.13 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.9 | 集中排放
|  | 8月23日12：00-13：00 | mg/L | 26.163 | 80 | 0.813 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.131 | 0.5 | 2.222 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 82.56 | 集中排放
|  | 8月23日13：00-14：00 | mg/L | 28.8 | 80 | 0.8 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 5.65 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.83 | 集中排放
|  | 8月23日14：00-15：00 | mg/L | 30.307 | 80 | 0.731 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 4.978 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.48 | 集中排放
|  | 8月23日15：00-16：00 | mg/L | 32.3 | 80 | 0.68 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 2.885 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 21.09 | 集中排放
|  | 8月23日16：00-17：00 | mg/L | 31.123 | 80 | 0.646 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 3.034 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 24.81 | 集中排放
|  | 8月23日17：00-18：00 | mg/L | 29.7 | 80 | 0.62 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 3.506 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 9.85 | 集中排放
|  | 8月23日18：00-19：00 | mg/L | 29.129 | 80 | 0.574 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.105 | 0.5 | 3.515 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.84 | 集中排放
|  | 8月23日19：00-20：00 | mg/L | 28.4 | 80 | 0.54 | 10 | 7.48 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.545 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.12 | 集中排放
|  | 8月23日20：00-21：00 | mg/L | 25.67 | 80 | 0.695 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.106 | 0.5 | 3.152 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.3 | 集中排放
|  | 8月23日21：00-22：00 | mg/L | 22.2 | 80 | 0.81 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 1.937 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 62.7 | 集中排放
|  | 8月23日22：00-23：00 | mg/L | 22.021 | 80 | 0.633 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 2.163 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.74 | 集中排放
|  | 8月23日23：00-24：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 0.5 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.143 | 0.5 | 2.9 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 38.66 | 集中排放