## Sheet1
2023年8月30日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 8月30日00：00-1：00 | mg/L | 22.563 | 80 | 0.715 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 3.329 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 45.95 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 8月30日1：00-2：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 0.74 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 3.289 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 32.08 | 集中排放
|  | 8月30日2：00-3：00 | mg/L | 23.883 | 80 | 0.81 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 3.578 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.79 | 集中排放
|  | 8月30日3：00-4：00 | mg/L | 22.6 | 80 | 0.88 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 4.511 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 49.12 | 集中排放
|  | 8月30日4：00-5：00 | mg/L | 20.285 | 80 | 0.825 | 10 | 7.69 | 6-9 | 0.15 | 0.5 | 4.526 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.48 | 集中排放
|  | 8月30日5：00-6：00 | mg/L | 17.1 | 80 | 0.77 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 4.577 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.02 | 集中排放
|  | 8月30日6：00-7：00 | mg/L | 17.271 | 80 | 0.8 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 4.577 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.44 | 集中排放
|  | 8月30日7：00-8：00 | mg/L | 17.5 | 80 | 0.83 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 3.579 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 11.67 | 集中排放
|  | 8月30日8：00-9：00 | mg/L | 18.945 | 80 | 0.74 | 10 | 7.53 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 3.455 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.97 | 集中排放
|  | 8月30日9：00-10：00 | mg/L | 20.9 | 80 | 0.65 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 3.599 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 105.46 | 集中排放
|  | 8月30日10：00-11：00 | mg/L | 20.858 | 80 | 0.77 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.577 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 134.68 | 集中排放
|  | 8月30日11：00-12：00 | mg/L | 20.8 | 80 | 0.89 | 10 | 7.33 | 6-9 | 0.126 | 0.5 | 3.503 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 106.61 | 集中排放
|  | 8月30日12：00-13：00 | mg/L | 24.485 | 80 | 1.329 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 4.4 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 84.02 | 集中排放
|  | 8月30日13：00-14：00 | mg/L | 29.5 | 80 | 1.77 | 10 | 7.32 | 6-9 | 0.159 | 0.5 | 7.442 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.5 | 集中排放
|  | 8月30日14：00-15：00 | mg/L | 29.5 | 80 | 2.174 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 7.141 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 79.98 | 集中排放
|  | 8月30日15：00-16：00 | mg/L | 36.658 | 80 | 3.474 | 10 | 7.22 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 6.191 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 91.85 | 集中排放
|  | 8月30日16：00-17：00 | mg/L | 32.481 | 80 | 3.221 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 5.052 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 44.21 | 集中排放
|  | 8月30日17：00-18：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 2.69 | 10 | 7.26 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.056 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 39.42 | 集中排放
|  | 8月30日18：00-19：00 | mg/L | 24.456 | 80 | 2.571 | 10 | 7.19 | 6-9 | 0.123 | 0.5 | 1.329 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 100.59 | 集中排放
|  | 8月30日19：00-20：00 | mg/L | 30.9 | 80 | 2.45 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.101 | 0.5 | 2.269 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 107.63 | 集中排放
|  | 8月30日20：00-21：00 | mg/L | 30.269 | 80 | 2.252 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 2.035 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92.31 | 集中排放
|  | 8月30日21：00-22：00 | mg/L | 29.4 | 80 | 2.05 | 10 | 7.11 | 6-9 | 0.14 | 0.5 | 1.254 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 83.2 | 集中排放
|  | 8月30日22：00-23：00 | mg/L | 28.016 | 80 | 2.045 | 10 | 7.21 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.239 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 81.67 | 集中排放
|  | 8月30日23：00-24：00 | mg/L | 26.1 | 80 | 2.04 | 10 | 7.35 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.185 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.55 | 集中排放