## Sheet1
2023年9月2日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月2日00：00-1：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.018 | 15 | 22 | 40 | 24 | 50 |  | 20 | 0.01 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月2日1：00-2：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.19 | 集中排放
|  | 9月2日2：00-3：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 2.36 | 集中排放
|  | 9月2日3：00-4：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 1.705 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 146.16 | 集中排放
|  | 9月2日4：00-5：00 | mg/L | 20.761 | 80 | 2.301 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.513 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 139.83 | 集中排放
|  | 9月2日5：00-6：00 | mg/L | 19.4 | 80 | 1.68 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.134 | 0.5 | 0.984 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 152.42 | 集中排放
|  | 9月2日6：00-7：00 | mg/L | 18.508 | 80 | 2.581 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 1.132 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 113.24 | 集中排放
|  | 9月2日7：00-8：00 | mg/L | 17.2 | 80 | 3.61 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 1.654 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 12.27 | 集中排放
|  | 9月2日8：00-9：00 | mg/L | 20.609 | 80 | 3.807 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.135 | 0.5 | 1.668 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.43 | 集中排放
|  | 9月2日9：00-10：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 4.03 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.093 | 0.5 | 1.718 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 107.13 | 集中排放
|  | 9月2日10：00-11：00 | mg/L | 25.84 | 80 | 3.722 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 1.546 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.38 | 集中排放
|  | 9月2日11：00-12：00 | mg/L | 26.6 | 80 | 3.37 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 0.936 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 121.32 | 集中排放
|  | 9月2日12：00-13：00 | mg/L | 26.154 | 80 | 3.216 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.03 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 125.25 | 集中排放
|  | 9月2日13：00-14：00 | mg/L | 25.5 | 80 | 3.04 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.369 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 146.64 | 集中排放
|  | 9月2日14：00-15：00 | mg/L | 26.377 | 80 | 2.998 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.423 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 102.96 | 集中排放
|  | 9月2日15：00-16：00 | mg/L | 27.7 | 80 | 2.95 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.118 | 0.5 | 1.608 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.97 | 集中排放
|  | 9月2日16：00-17：00 | mg/L | 26.311 | 80 | 3.01 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.535 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 17.79 | 集中排放
|  | 9月2日17：00-18：00 | mg/L | 24.4 | 80 | 3.08 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 1.281 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 3.42 | 集中排放
|  | 9月2日18：00-19：00 | mg/L | 24.566 | 80 | 2.747 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.158 | 0.5 | 1.208 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 46.41 | 集中排放
|  | 9月2日19：00-20：00 | mg/L | 24.8 | 80 | 2.36 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 0.956 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.21 | 集中排放
|  | 9月2日20：00-21：00 | mg/L | 21.593 | 80 | 1.796 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.138 | 0.5 | 1.076 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.75 | 集中排放
|  | 9月2日21：00-22：00 | mg/L | 17 | 80 | 1.14 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.125 | 0.5 | 1.506 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56 | 集中排放
|  | 9月2日22：00-23：00 | mg/L | 18.831 | 80 | 1.283 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 1.464 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 56.15 | 集中排放
|  | 9月2日23：00-24：00 | mg/L | 21.5 | 80 | 1.45 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.1 | 0.5 | 1.307 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 39.87 | 集中排放