## Sheet1
2023年9月3日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月3日00：00-1：00 | mg/L | 23.554 | 80 | 1.353 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.115 | 0.5 | 1.375 | 15 | 22 | 40 | 24 | 50 |  | 20 | 36.14 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月3日1：00-2：00 | mg/L | 26.6 | 80 | 1.24 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.141 | 0.5 | 1.622 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.16 | 集中排放
|  | 9月3日2：00-3：00 | mg/L | 22.962 | 80 | 0.96 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.128 | 0.5 | 1.518 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 39.25 | 集中排放
|  | 9月3日3：00-4：00 | mg/L | 17.6 | 80 | 0.63 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.107 | 0.5 | 1.15 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 27.76 | 集中排放
|  | 9月3日4：00-5：00 | mg/L | 17.964 | 80 | 0.635 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.103 | 0.5 | 1.103 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.26 | 集中排放
|  | 9月3日5：00-6：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 0.64 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.096 | 0.5 | 0.927 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.93 | 集中排放
|  | 9月3日6：00-7：00 | mg/L | 21.059 | 80 | 0.709 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.116 | 0.5 | 0.927 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.2 | 集中排放
|  | 9月3日7：00-8：00 | mg/L | 24.6 | 80 | 0.79 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.149 | 0.5 | 5.727 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 17.88 | 集中排放
|  | 9月3日8：00-9：00 | mg/L | 25.941 | 80 | 0.68 | 10 | 7.55 | 6-9 | 0.157 | 0.5 | 6.88 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 50.39 | 集中排放
|  | 9月3日9：00-10：00 | mg/L | 28 | 80 | 0.55 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.171 | 0.5 | 7.609 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 124.53 | 集中排放
|  | 9月3日10：00-11：00 | mg/L | 26.244 | 80 | 0.705 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.155 | 0.5 | 7.108 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 129.78 | 集中排放
|  | 9月3日11：00-12：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 0.89 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.129 | 0.5 | 5.249 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 131.44 | 集中排放
|  | 9月3日12：00-13：00 | mg/L | 25.546 | 80 | 0.84 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.142 | 0.5 | 5.186 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 91.01 | 集中排放
|  | 9月3日13：00-14：00 | mg/L | 28.3 | 80 | 0.78 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.164 | 0.5 | 4.955 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 92.82 | 集中排放
|  | 9月3日14：00-15：00 | mg/L | 27.721 | 80 | 0.921 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.17 | 0.5 | 4.861 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.41 | 集中排放
|  | 9月3日15：00-16：00 | mg/L | 26.9 | 80 | 1.09 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.181 | 0.5 | 4.529 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.54 | 集中排放
|  | 9月3日16：00-17：00 | mg/L | 27.62 | 80 | 1.167 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 4.544 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 28.8 | 集中排放
|  | 9月3日17：00-18：00 | mg/L | 28.7 | 80 | 1.26 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 4.598 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 14.84 | 集中排放
|  | 9月3日18：00-19：00 | mg/L | 28.208 | 80 | 1.269 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 4.608 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.3 | 集中排放
|  | 9月3日19：00-20：00 | mg/L | 27.5 | 80 | 1.28 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 4.642 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 64.9 | 集中排放
|  | 9月3日20：00-21：00 | mg/L | 28.273 | 80 | 1.017 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 4.697 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.89 | 集中排放
|  | 9月3日21：00-22：00 | mg/L | 29.4 | 80 | 0.7 | 10 | 7.78 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 4.9 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 48.3 | 集中排放
|  | 9月3日22：00-23：00 | mg/L | 29.81 | 80 | 0.88 | 10 | 7.7 | 6-9 | 0.192 | 0.5 | 4.854 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.52 | 集中排放
|  | 9月3日23：00-24：00 | mg/L | 30.4 | 80 | 1.1 | 10 | 7.72 | 6-9 | 0.166 | 0.5 | 4.681 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 40.22 | 集中排放