## Sheet1
2023年9月1日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月1日00：00-1：00 | mg/L | 18.151 | 80 | 2.255 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.136 | 0.5 | 1.561 | 15 | 21 | 40 | 23 | 50 |  | 20 | 64.51 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月1日1：00-2：00 | mg/L | 19.8 | 80 | 2.43 | 10 | 7.74 | 6-9 | 0.121 | 0.5 | 1.671 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.87 | 集中排放
|  | 9月1日2：00-3：00 | mg/L | 20.887 | 80 | 2.628 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 1.661 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.66 | 集中排放
|  | 9月1日3：00-4：00 | mg/L | 22.5 | 80 | 2.84 | 10 | 7.99 | 6-9 | 0.117 | 0.5 | 1.628 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.24 | 集中排放
|  | 9月1日4：00-5：00 | mg/L | 22.627 | 80 | 2.907 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.11 | 0.5 | 2.256 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.85 | 集中排放
|  | 9月1日5：00-6：00 | mg/L | 22.8 | 80 | 2.98 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.098 | 0.5 | 4.546 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.59 | 集中排放
|  | 9月1日6：00-7：00 | mg/L | 22.349 | 80 | 2.918 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.102 | 0.5 | 4.211 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 57.49 | 集中排放
|  | 9月1日7：00-8：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0.17 | 集中排放
|  | 9月1日8：00-9：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 8.13 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月1日9：00-10：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 8.31 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月1日10：00-11：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 8.12 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月1日11：00-12：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 7.79 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月1日12：00-13：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月1日13：00-14：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 7.41 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月1日14：00-15：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 7.36 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月1日15：00-16：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 7.38 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月1日16：00-17：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月1日17：00-18：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 7.29 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月1日18：00-19：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 7.27 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月1日19：00-20：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月1日20：00-21：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 7.24 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月1日21：00-22：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月1日22：00-23：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 7.65 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放
|  | 9月1日23：00-24：00 | mg/L | 21.7 | 80 | 2.85 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.109 | 0.5 | 3.018 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 0 | 集中排放