## Sheet1
2023年9月5日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月5日00：00-1：00 | mg/L | 19.6 | 80 | 1.111 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 4.064 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 61.56 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月5日1：00-2：00 | mg/L | 21.1 | 80 | 1.37 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.119 | 0.5 | 3.65 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.4 | 集中排放
|  | 9月5日2：00-3：00 | mg/L | 21.378 | 80 | 1.392 | 10 | 7.43 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 3.762 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.78 | 集中排放
|  | 9月5日3：00-4：00 | mg/L | 21.8 | 80 | 1.42 | 10 | 7.44 | 6-9 | 0.133 | 0.5 | 4.203 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.65 | 集中排放
|  | 9月5日4：00-5：00 | mg/L | 20.778 | 80 | 1.97 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.13 | 0.5 | 4.031 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 75.35 | 集中排放
|  | 9月5日5：00-6：00 | mg/L | 19.2 | 80 | 2.68 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.124 | 0.5 | 3.413 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.35 | 集中排放
|  | 9月5日6：00-7：00 | mg/L | 23.449 | 80 | 2.806 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.152 | 0.5 | 3.938 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.48 | 集中排放
|  | 9月5日7：00-8：00 | mg/L | 29.5 | 80 | 2.97 | 10 | 7.68 | 6-9 | 0.201 | 0.5 | 5.805 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 8.92 | 集中排放
|  | 9月5日8：00-9：00 | mg/L | 31.844 | 80 | 2.451 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 5.908 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.03 | 集中排放
|  | 9月5日9：00-10：00 | mg/L | 35.3 | 80 | 1.78 | 10 | 7.75 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 6.296 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 117.82 | 集中排放
|  | 9月5日10：00-11：00 | mg/L | 31.698 | 80 | 1.584 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 6.054 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 90.1 | 集中排放
|  | 9月5日11：00-12：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 1.33 | 10 | 7.92 | 6-9 | 0.151 | 0.5 | 5.103 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 59.81 | 集中排放
|  | 9月5日12：00-13：00 | mg/L | 27.396 | 80 | 1.343 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 5.28 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 67.39 | 集中排放
|  | 9月5日13：00-14：00 | mg/L | 29.2 | 80 | 1.36 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.212 | 0.5 | 5.942 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 74.25 | 集中排放
|  | 9月5日14：00-15：00 | mg/L | 28.004 | 80 | 1.369 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.211 | 0.5 | 5.853 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.76 | 集中排放
|  | 9月5日15：00-16：00 | mg/L | 26.2 | 80 | 1.38 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 5.508 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.59 | 集中排放
|  | 9月5日16：00-17：00 | mg/L | 26.511 | 80 | 1.32 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.207 | 0.5 | 5.413 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 40.01 | 集中排放
|  | 9月5日17：00-18：00 | mg/L | 27 | 80 | 1.24 | 10 | 7.76 | 6-9 | 0.204 | 0.5 | 5.049 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 35.42 | 集中排放
|  | 9月5日18：00-19：00 | mg/L | 25.671 | 80 | 1.257 | 10 | 7.71 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 4.946 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 72.21 | 集中排放
|  | 9月5日19：00-20：00 | mg/L | 23.7 | 80 | 1.28 | 10 | 7.67 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 4.546 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 68.92 | 集中排放
|  | 9月5日20：00-21：00 | mg/L | 25.994 | 80 | 1.065 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.195 | 0.5 | 4.602 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 71.39 | 集中排放
|  | 9月5日21：00-22：00 | mg/L | 29.3 | 80 | 0.78 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.199 | 0.5 | 4.811 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 53.74 | 集中排放
|  | 9月5日22：00-23：00 | mg/L | 26.66 | 80 | 0.87 | 10 | 7.52 | 6-9 | 0.19 | 0.5 | 4.862 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.72 | 集中排放
|  | 9月5日23：00-24：00 | mg/L | 22.7 | 80 | 0.99 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.174 | 0.5 | 5.061 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.31 | 集中排放