## Sheet1
2023年9月6日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月6日00：00-1：00 | mg/L | 23.413 | 80 | 0.981 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.172 | 0.5 | 5.027 | 15 | 20 | 40 | 22 | 50 |  | 20 | 64.25 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月6日1：00-2：00 | mg/L | 24.5 | 80 | 0.97 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.168 | 0.5 | 4.902 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.27 | 集中排放
|  | 9月6日2：00-3：00 | mg/L | 22.438 | 80 | 0.88 | 10 | 7.58 | 6-9 | 0.16 | 0.5 | 4.783 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 63.97 | 集中排放
|  | 9月6日3：00-4：00 | mg/L | 19.5 | 80 | 0.76 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 4.313 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.9 | 集中排放
|  | 9月6日4：00-5：00 | mg/L | 19.097 | 80 | 1.225 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.139 | 0.5 | 4.136 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.15 | 集中排放
|  | 9月6日5：00-6：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 1.85 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.127 | 0.5 | 3.479 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 60.49 | 集中排放
|  | 9月6日6：00-7：00 | mg/L | 20.366 | 80 | 1.637 | 10 | 7.54 | 6-9 | 0.165 | 0.5 | 4.003 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 51.27 | 集中排放
|  | 9月6日7：00-8：00 | mg/L | 23.1 | 80 | 1.35 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.231 | 0.5 | 6.03 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 7.85 | 集中排放
|  | 9月6日8：00-9：00 | mg/L | 21.002 | 80 | 1.367 | 10 | 7.66 | 6-9 | 0.198 | 0.5 | 5.591 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.72 | 集中排放
|  | 9月6日9：00-10：00 | mg/L | 17.8 | 80 | 1.39 | 10 | 7.77 | 6-9 | 0.144 | 0.5 | 3.991 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 77.52 | 集中排放
|  | 9月6日10：00-11：00 | mg/L | 20.942 | 80 | 1.504 | 10 | 7.8 | 6-9 | 0.145 | 0.5 | 4.036 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 45.43 | 集中排放
|  | 9月6日11：00-12：00 | mg/L | 25.6 | 80 | 1.66 | 10 | 7.84 | 6-9 | 0.146 | 0.5 | 4.207 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 27.88 | 集中排放
|  | 9月6日12：00-13：00 | mg/L | 24.195 | 80 | 1.825 | 10 | 7.81 | 6-9 | 0.162 | 0.5 | 4.451 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.89 | 集中排放
|  | 9月6日13：00-14：00 | mg/L | 22 | 80 | 2.05 | 10 | 7.87 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 5.462 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.54 | 集中排放
|  | 9月6日14：00-15：00 | mg/L | 23.253 | 80 | 2.084 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.193 | 0.5 | 5.548 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.97 | 集中排放
|  | 9月6日15：00-16：00 | mg/L | 25.1 | 80 | 2.13 | 10 | 7.85 | 6-9 | 0.203 | 0.5 | 5.905 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 54.37 | 集中排放
|  | 9月6日16：00-17：00 | mg/L | 26.208 | 80 | 2.109 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.202 | 0.5 | 5.758 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 91.23 | 集中排放
|  | 9月6日17：00-18：00 | mg/L | 27.9 | 80 | 2.08 | 10 | 7.82 | 6-9 | 0.2 | 0.5 | 5.186 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 21.07 | 集中排放
|  | 9月6日18：00-19：00 | mg/L | 26.893 | 80 | 2.147 | 10 | 7.86 | 6-9 | 0.197 | 0.5 | 5.283 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 39.21 | 集中排放
|  | 9月6日19：00-20：00 | mg/L | 25.4 | 80 | 2.24 | 10 | 7.96 | 6-9 | 0.191 | 0.5 | 5.659 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 52.09 | 集中排放
|  | 9月6日20：00-21：00 | mg/L | 24.052 | 80 | 2.223 | 10 | 7.95 | 6-9 | 0.187 | 0.5 | 5.565 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.06 | 集中排放
|  | 9月6日21：00-22：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 2.2 | 10 | 7.83 | 6-9 | 0.179 | 0.5 | 5.206 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 66.4 | 集中排放
|  | 9月6日22：00-23：00 | mg/L | 23.744 | 80 | 2.451 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.188 | 0.5 | 5.213 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 121.12 | 集中排放
|  | 9月6日23：00-24：00 | mg/L | 26.1 | 80 | 2.8 | 10 | 7.64 | 6-9 | 0.205 | 0.5 | 5.238 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 47.41 | 集中排放