## Sheet1
2023年9月8日废水自行监测结果报送表
企业名称：肇庆市佳荣针织染整有限公司
法人代表：陆燊 |  |  |  |  | 所属行业：纺织印染 | [14 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
法人代表：陆燊 | [19 empty] | 生产周期：常年生产
委托监测机构名称：
类型 | 监测点位 | 监测日期 | 单位 | 污 染 因 子 | [16 empty] | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因
|  |  |  | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放浓度 | 标准限值 | 流量 （m3)
|  |  |  | 化学需氧量COD | 80 | 氨氮（NH3-N） | 10 | PH | 6-9 | 总磷 | 0.5 | 总氮 | 15 | 色度 | 40 | 悬浮物 | 50 | 五日生化量 | 20
废水 | 废水在线监控系统流量计巴歇尔槽（WS-01601） | 9月8日00：00-1：00 | mg/L | 37.353 | 80 | 3.368 | 10 | 7.91 | 6-9 | 0.249 | 0.5 | 3.366 | 15 | 22 | 40 | 24 | 50 |  | 20 | 60.65 | 集中排放 | 肇庆市第三污水处理厂
|  | 9月8日1：00-2：00 | mg/L | 32 | 80 | 3.23 | 10 | 7.88 | 6-9 | 0.244 | 0.5 | 3.366 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 55.14 | 集中排放
|  | 9月8日2：00-3：00 | mg/L | 31.189 | 80 | 4.061 | 10 | 7.73 | 6-9 | 0.264 | 0.5 | 3.366 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 61.37 | 集中排放
|  | 9月8日3：00-4：00 | mg/L | 30 | 80 | 4.73 | 10 | 7.61 | 6-9 | 0.301 | 0.5 | 3.366 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 85.53 | 集中排放
|  | 9月8日4：00-5：00 | mg/L | 29.882 | 80 | 3.776 | 10 | 7.57 | 6-9 | 0.268 | 0.5 | 3.366 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 132.62 | 集中排放
|  | 9月8日5：00-6：00 | mg/L | 29.7 | 80 | 3 | 10 | 7.6 | 6-9 | 0.209 | 0.5 | 3.366 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 115.76 | 集中排放
|  | 9月8日6：00-7：00 | mg/L | 25.405 | 80 | 2.978 | 10 | 7.5 | 6-9 | 0.213 | 0.5 | 3.366 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 80.93 | 集中排放
|  | 9月8日7：00-8：00 | mg/L | 19 | 80 | 2.96 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.22 | 0.5 | 3.366 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.6 | 集中排放
|  | 9月8日8：00-9：00 | mg/L | 22.444 | 80 | 2.795 | 10 | 7.42 | 6-9 | 0.223 | 0.5 | 3.366 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 99.46 | 集中排放
|  | 9月8日9：00-10：00 | mg/L | 27.7 | 80 | 2.66 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.228 | 0.5 | 3.366 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 111.22 | 集中排放
|  | 9月8日10：00-11：00 | mg/L | 25.507 | 80 | 2.341 | 10 | 7.47 | 6-9 | 0.225 | 0.5 | 5.931 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 148.07 | 集中排放
|  | 9月8日11：00-12：00 | mg/L | 22.1 | 80 | 2.08 | 10 | 7.46 | 6-9 | 0.22 | 0.5 | 5.385 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 182.92 | 集中排放
|  | 9月8日12：00-13：00 | mg/L | 20.789 | 80 | 2.091 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.226 | 0.5 | 5.492 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 170.09 | 集中排放
|  | 9月8日13：00-14：00 | mg/L | 18.8 | 80 | 2.1 | 10 | 7.63 | 6-9 | 0.238 | 0.5 | 6.117 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 163.43 | 集中排放
|  | 9月8日14：00-15：00 | mg/L | 20.057 | 80 | 2.242 | 10 | 7.62 | 6-9 | 0.255 | 0.5 | 6.052 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 115.9 | 集中排放
|  | 9月8日15：00-16：00 | mg/L | 21.9 | 80 | 2.36 | 10 | 7.51 | 6-9 | 0.272 | 0.5 | 5.798 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 113.87 | 集中排放
|  | 9月8日16：00-17：00 | mg/L | 24.315 | 80 | 2.229 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.253 | 0.5 | 5.692 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 117.08 | 集中排放
|  | 9月8日17：00-18：00 | mg/L | 28 | 80 | 2.12 | 10 | 7.49 | 6-9 | 0.261 | 0.5 | 5.268 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 24.12 | 集中排放
|  | 9月8日18：00-19：00 | mg/L | 26.931 | 80 | 1.793 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.234 | 0.5 | 5.179 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 58.76 | 集中排放
|  | 9月8日19：00-20：00 | mg/L | 25.3 | 80 | 1.52 | 10 | 7.56 | 6-9 | 0.186 | 0.5 | 4.84 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 109.73 | 集中排放
|  | 9月8日20：00-21：00 | mg/L | 22.571 | 80 | 1.367 | 10 | 7.45 | 6-9 | 0.196 | 0.5 | 4.505 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 78.07 | 集中排放
|  | 9月8日21：00-22：00 | mg/L | 18.5 | 80 | 1.24 | 10 | 7.37 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 3.211 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 69.28 | 集中排放
|  | 9月8日22：00-23：00 | mg/L | 18.978 | 80 | 1.403 | 10 | 7.31 | 6-9 | 0.215 | 0.5 | 3.551 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 70.68 | 集中排放
|  | 9月8日23：00-24：00 | mg/L | 19.7 | 80 | 1.54 | 10 | 7.39 | 6-9 | 0.214 | 0.5 | 4.841 | 15 |  | 40 |  | 50 |  | 20 | 65.44 | 集中排放